## Einheit
Flur und Flurstück | SEE - Wind | SEE - Solar | SEE - Biomasse | SEE - Wasser | SEE - GSGK | SEE - Verbrennung | SEE - Kernenergie | SEE - Speicher | SVE | GEE | GEE - Speicher | GVE | Einheitentyp | Vertraulich | vorbefüllt | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planung | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Name der Einheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | R | R | R |  | Text |  |  | 1-100 |  |  |  | "Balkonkraftwerk" bei SSA "Name der Einheit" beim Speicher mit SSA
Name des Windparks | x | [17 empty] | P | P | P |  | Text |  |  | 1-100
Datum Beginn der vorübergehenden Stilllegung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | (R) |  | Datum | Inbetriebnahmedatum < X < Heute |  | - |  | Betriebsstatus = Stillgelegt
Datum Wiederaufnahme des Betriebs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | (R) |  |  | Datum | Beginn vorübergehende Stilllegung < X <= Heute |  | - |  | X != NULL
Geplantes Inbetriebnahmedatum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | R |  |  |  | Datum | Heute < X <= (Gestern + 30 Jahre) |  | - |  | Betriebsstatus = In Planung
Inbetriebnahmedatum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x* SEE |  |  | R | R |  | Datum | 1.1.1900 < X <= Heute |  | - |  | Betriebsstatus != In Planung |  | aktuelles Datum bei SSA Inbetriebnahmedatum der SSA bei SSA Speicher
Datum der endgültigen Stilllegung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x SEE |  |  |  | (R) |  | Datum | Inbetriebnahmedatum oder Beginn vor. Stilllegung < X < Heute |  | - |  | Betriebsstatus = Stillgelegt
Registrierungsdatum | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Datum der letzten Aktualisierung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Datum der Registrierung des Betreiberwechsels | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | Datum | X <= Heute |  | - |  | wenn mind. ein Betreiberwechsel durchgeführt wurde | Durch System gesetzt
Datum des Betreiberwechsels | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | (R) | (R) | (R) |  | Datum | X <= Heute |  | - |  | wenn mind. ein Betreiberwechsel durchgeführt wurde
Vorheriger Anlagenbetreiber | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | [8 empty] | Text |  |  | - |  | wenn mind. ein Betreiberwechsel durchgeführt wurde | Durch System gesetzt
Land | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  | R | R | R |  | Katalog | Land |  | - |  |  |  | Deutschland
Lage (Wind) | x | [15 empty] | x |  | R | R | R |  | Katalog | Lage Wind |  | -
Postleitzahl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  | R | R | R |  | Text | Formatprüfung |  | 5 wenn Land = DE |  | bei Wind: Nur wenn Lage = an Land |  | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA
Ort | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  | R | R | R |  | Text |  |  | 2-100 |  | bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG, wenn Land = Deutschland | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA
Art der Standortangabe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | R | R | R |  | Katalog | Standortangabe |  | - |  | Land = DE, bei Wind: Nur wenn Lage = an Land |  |  | x
Straße | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | (x) | x |  | x |  | R | R | R |  | Text |  |  | 1-100 |  | Standortangabe = postalische Adresse | Aus BKG, wenn Land = Deutschland | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA
Hausnummer | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | (x) | x | x | x |  | R | R | R |  | Text | Formatprüfung |  | 1-12 |  | Standortangabe = postalische Adresse | Aus BKG, wenn Land = Deutschland | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA
Adresszusatz | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | (x) | x |  | x | [5 empty] | Text |  |  | 2-100 |  | Standortangabe = postalische Adresse | Aus BKG, wenn Land = Deutschland | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA
Gemarkung | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | R | R | R |  | Text |  |  | 1-100 |  | Standortangabe = Über Flurdaten
Flur und Flurstück | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Text |  |  | 1 -255 |  | Standortangabe = Über Flurdaten
Bundesland | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | R | R | R |  | Katalog | Bundesland + AWZ (berechnet) |  | - |  | Land = DE | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort , bei Wind: Nur wenn Lage = an Land
Landkreis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | R | R | R |  | Text | Aus BKG-Daten (berechnet) |  | 1 - 50 |  | Land = DE, bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort
Gemeinde | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | R | R | R |  | Text | Aus BKG-Daten (berechnet) |  | 1 - 50 |  | Land = DE, bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort
Gemeindeschlüssel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | R | R | R |  | Text | Aus BKG-Daten (berechnet) |  | 1 - 8 |  | Land = DE, bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort
Seelage | x | [17 empty] | R | R | R |  | Katalog | Seelage |  | - |  | nur Wind und Lage = auf See
Cluster Ostsee | x | [17 empty] | R | R | R |  | Katalog | Cluster Ostsee |  | - |  | nur Wind und Seelage = Ostsee
Cluster Nordsee | x | [17 empty] | R | R | R |  | Katalog | Cluster Nordsee |  | - |  | nur Wind und Seelage = Nordsee
Küstenentfernung | x | [18 empty] | P | P |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000 | sm | - |  | nur Wind und Lage = auf See
Wassertiefe | x | [18 empty] | P | P |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 1.000 | m | - |  | nur Wind und Lage = auf See
Art der Koordinatenangabe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | R | R | R |  | Katalog | Koordinatensysteme |  | - |  |  |  | Längen- und Breitengerad WGS84
Breitengrad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | (x) | x |  |  |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 46 <= X <= 59 | °N | - |  | Art der Koordinateneingabe = Länge/Breite | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA
Längengrad | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | (x) | x |  |  |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 4 <= X <= 18 | °O | - |  | Art der Koordinateneingabe = Länge/Breite | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA
UTM Ostwert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | (x) |  |  |  |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen |  | - |  | Art der Koordinateneingabe = UTM | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem
UTM Nordwert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | (x) |  |  |  |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen |  | - |  | Art der Koordinateneingabe = UTM | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem
UTM Zonenwert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | (x) |  |  |  |  | R | R | R |  | Katalog | UTM-Zonenwert |  | - |  | Art der Koordinateneingabe = UTM | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem
Gauß-Krüger Hochwert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | (x) |  |  |  |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen | m | - |  | Art der Koordinateneingabe = Gauß-Krüger | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem
Gauß-Krüger Rechtswert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | (x) |  |  |  |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen | m | - |  | Art der Koordinateneingabe = Gauß-Krüger | Wenn zutreffend umgerechneter Wert aus anderem Koordinatensystem
Anzahl der Module |  | x | [17 empty] | P | P |  | Ganzzahl | 1 <= X <= 1.000.000 |  | -
Bruttoleistung (PV, Stromspeicher) |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | wenn PV: 0 < X <= 200.000 wenn PV Balkon: 0 < X <= 2 wenn Stromspeicher: 0 < x < 1.000.000 | kW, bei Solar: kWp | -
Bruttoleistung (Biomasse, Wasser, GSGK) |  |  | x | x | x | [11 empty] | x* |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 | kW | -
Bruttoleistung (Verbrennung, Kernenergie) | [5 empty] | x | x | [9 empty] | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 | kW | -
Bruttoleistung (Wind) | x | [15 empty] | x |  | P | P | P |  | Dezimalzahl | berechnet | kW | - |  |  | Entspricht Nettonennleistung
Nettonennleistung (PV, Stromspeicher) |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x* |  | P | R | R |  | Dezimalzahl | wenn PV: 0 < x < = 200.000 (berechnet) wenn Stromspeicher: 0 < x < 1.000.000 | kW | - |  |  | Minimum aus Wirkleistung Wechselrichter und Bruttoleistung
Nettonennleistung (Biomasse, Wasser, GSGK) |  |  | x | x | x | [11 empty] | x |  | P | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 und X <= Bruttoleistung | kW | -
Nettonennleistung (Verbrennung, Kernenergie) | [5 empty] | x | x | [9 empty] | x* |  | P | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 und X <= Bruttoleistung | kW | -
Nettonennleistung (Wind) | x | [15 empty] | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 20.000 und X <= Bruttoleistung | kW | -
Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | x |  | x* |  | P | (R) | (R)* |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 200.000 wenn PV Balkon: 0 < X <= 0,8 wenn Batteriespeicher: 0 < x < 1.000.000 | kW | - |  | Nur bei Speicher Technologie = Batterie |  | aus SSA Daten bei SSA Speicher
Speicher am gleichen Ort |  | x | [12 empty] | x |  |  |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  |  |  | Nein
Leistungsbegrenzung |  | x | [17 empty] | P | P |  | Katalog | Leistungsbegrenzung |  | - |  | Inbetriebnahmedatum < 01.01.2023
Bestandteil eines Grenzkraftwerkes |  |  |  | x |  | x |  | x | [11 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 1 MW Nettonennleistung >= 100 kW bei Speicher!=Pumpspeicher
Nettonennleistung (Deutschland) |  |  |  | x |  | x |  | x | [14 empty] | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 | kW | - |  | Bestandteil eines Grenzkraftwerks = Ja
Anlage ist im Kombibetrieb | [5 empty] | x | [13 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Steigerung der Nettonennleistung durch Kombibetrieb | [5 empty] | x | [10 empty] | x |  |  | P | P |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 | kW | - |  | Anlage ist im Kombibetrieb = Ja
MaStR-Nummern Kombibetrieb | [5 empty] | x | [13 empty] | P | P |  | Mehrfachauswahl | nur aktive SEE-Verbrennung |  | 15-200 |  | Anlage ist im Kombibetrieb = Ja
Ausschließliche Verwendung im Kombibetrieb | [5 empty] | x | [13 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Anlage ist im Kombibetrieb = Ja
Lage (PV) |  | x | [12 empty] | x |  | x |  | R | R | R |  | Katalog | Lage PV |  | - |  |  |  | Steckerfertige Erzeugungsanlage (sog. Balkonkraftwerk) bei SSA Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) bei SG
Nutzungsbereich der Solaranlage |  | x | [17 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Nutzungsbereich |  | - |  | Lage = Bauliche Anlage (Gebäude und Fassade)
Einheitliche Ausrichtung der Module |  | x | [17 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | nur beim Bearbeiten/Erfassen Lage != Steckerfertige Solaranlage
(Haupt)Ausrichtung |  | x | [17 empty] | P | P |  | Katalog | Ausrichtung |  | - |  | Lage != Steckerfertige Solaranlage
Neigungswinkel der (Haupt)Ausrichtung |  | x | [17 empty] | P | P |  | Katalog | Neigungswinkel |  | - |  | Lage != Steckerfertige Solaranlage
Nebenausrichtung |  | x | [17 empty] | P | P |  | Katalog | Ausrichtung |  | - |  | Einheitliche Ausrichtung = nein
Neigungswinkel der Nebenausrichtung |  | x | [17 empty] | P | P |  | Katalog | Neigungswinkel |  | - |  | Einheitliche Ausrichtung = nein
In Anspruch genommene Fläche |  | x | [17 empty] | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 200 | ha | - |  | Lage = Freifläche
Art der Fläche |  | x | [17 empty] | (R) | (R) |  | Katalog (Mehrfach) | Flächenart |  | - |  | Lage = Freifläche
In Anspruch genommene Ackerfläche |  | x | [17 empty] | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= in Anspruch genommene Fläche | ha | - |  | Art der Fläche = Ackerfläche
Zählernummer |  | x | [11 empty] | x | [5 empty] | R° | R° |  | Text |  |  | 1-20 |  | Lage-PV = Steckerfertige Solaranlage Balkon-PV
Horizontalläufer oder Vertikalläufer? | x | [13 empty] | x |  |  |  | P | P | P |  | Katalog | Technologie Wind |  | - |  |  |  | Horizontalläufer
(Naben)Höhe | x | [17 empty] | P | P | P |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 200 | m | -
Rotordurchmesser | x | [17 empty] | P | P | P |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 200 | m | -
Rotorblattenteisungssystem | x | [18 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen | x | [18 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Schallimmissionsschutz Nachts | x | [18 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja
Schallimmissionsschutz Tagsüber | x | [18 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja
Schattenwurf | x | [18 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja
Tierschutz | x | [18 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja
Eiswurf | x | [18 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja
Sonstige | x | [18 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Auflagen Abschaltungen/Leistungsbegrenzungen = Ja
Nachtkennzeichnung | x | [15 empty] | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein
Hersteller | x | [15 empty] | x* |  |  | P | P |  | Katalog | Hersteller Wind |  | -
Typenbezeichnung | x | [18 empty] | P | P |  | Text |  |  | 1 -100
Technologie (Verbrennung) | [5 empty] | x | [13 empty] | R | R |  | Katalog | Technologie Verbrennung |  | -
Energieträger (Verbrennung) | [5 empty] | x | [10 empty] | x |  | R | R | R |  | Katalog | Energieträger Verbrennung |  | -
Hauptbrennstoff (Verbrennung) | [5 empty] | x | [13 empty] | P | P |  | Katalog | Hauptbrennstoff Verbrennung (eingeschränkt nach Energieträger) |  | -
Weiterer Hauptbrennstoff | [5 empty] | x | [9 empty] | x |  |  |  | P | P |  | Katalog | Hauptbrennstoff Verbrennung, Hauptbrennstoff Biomasse |  | -
Weitere Brennstoffe | [5 empty] | x | [9 empty] | x | [6 empty] | Katalog (Mehrfach) | Hauptbrennstoff Verbrennung, Hauptbrennstoff Biomasse |  | -
Netzreserve: Beginn der gesetzlichen Hinderung an der Stilllegung | [5 empty] | x | [13 empty] | P | P |  | Datum | 01.01.2013 <= X |  | - |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Datum Übergang in die Sicherheitsbereitschaft | [5 empty] | x | [13 empty] | P | P |  | Datum | 1.1.2017 <= X |  | - |  | Nur bei Energieträger "Braunkohle"
Datum des Baubeginns | [5 empty] | x | [12 empty] | (P) |  |  |  | Datum | Heute <= X |  | - |  | wenn "In Planung" und Bruttoleistung >= 10 MW
Technologie (Biomasse) |  |  | x | [15 empty] | P | R | R |  | Katalog | Technologie Verbrennung |  | -
Hauptbrennstoff (Biomasse) |  |  | x | [16 empty] | R | R |  | Katalog | Hauptbrennstoff Biomasse |  | -
Biomasseart |  |  | x | [13 empty] | x |  |  | R | R |  | Katalog | Biomasseart (berechnet) |  | - |  |  | Ergibt sich aus Hauptbrennstoff, siehe Katalogdefinition
Art der Wasserkraftanlage |  |  |  | x | [15 empty] | R | R |  | Katalog | Technologie Wasser |  | -
Art des Zuflusses |  |  |  | x | [15 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Zuflussart |  | - |  | Art der Wasserkraftanlage = Laufwasseranlage
Minderung der Stromerzeugung |  |  |  | x | [18 empty] | Katalog | Ja/Nein |  | -
Energieträger (GSGK) |  |  |  |  | x | [13 empty] | R | R | R |  | Katalog | Energieträger GSGK |  | -
Technologie (GSGK) |  |  |  |  | x | [14 empty] | P | P |  | Katalog | Technologie Verbrennung |  | -
Technologie (Kernenergie) | [6 empty] | x | [12 empty] | P | P |  | Katalog | Technologie Kernenergie |  | -
AC oder DC gekoppeltes System | [7 empty] | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | (P) | (P) |  | Katalog | Kopplung |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Batterie |  | "DC" bei Speicher mit SSA
Batterietechnologie | [7 empty] | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | (R) | (R) |  | Katalog | Technologie Batteriespeicher |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Batterie |  | "Lithium" bei Speicher mit SSA
Leistungsaufnahme im Pumpbetrieb | [7 empty] | x | [11 empty] | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 | kW | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher oder Wasserstoffspeicher
Kontinuierliche Regelbarkeit im Pumpbetrieb | [7 empty] | x | [11 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher
Pumpspeichertechnologie | [7 empty] | x | [11 empty] | (R) | (R) |  | Katalog | Pumpspeichertechnologie |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher
Technologie (Stromspeicher) | [7 empty] | x | [6 empty] | x |  |  |  | R | R | R |  | Katalog | Technologie Stromspeicher |  | - |  |  |  | "Batterie" bei SSA Speicher
Name des Kraftwerks |  |  |  | x |  | x | x | [11 empty] | P | P | P |  | Text |  |  | 1-100 |  | Nettonennleistung >= 10 MW
Name des Kraftwerksblocks | [5 empty] | x | x | [11 empty] | P | P | P |  | Text |  |  | 1-100 |  | Nettonennleistung >= 10 MW
Einsatzverantwortlicher | x | x | x | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung (Marktpartner-ID) |  | 13 |  | bei SEE: Nettonennleistung >= 10 MW bei SVE: Anzahl angeschlossener Verbraucher über 50 MW >= 1
Art der Einspeisung | x | x | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x |  | x |  |  | R | R |  | Katalog | Art der Einspeisung |  | - |  |  |  | "Teileinspeisung" bei SSA und SSA Speicher
Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Inbetriebnahme < 1.01.2023
Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter | x | x | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 25 kW
Präqualifikation für Regelenergie | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Inselbetriebsfähigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 1000 kW
Schwarzstartfähigkeit | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Nettonennleistung >= 1000 kW
Ersatzversorgung bei Stromnetzstörung | [5 empty] | x |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | R | R |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Technologie (Stromspeicher) != Pumpspeicher |  | "Nein" beim Speicher mit SSA
Einsatzort | [5 empty] | x |  | x | [11 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Einsatzort |  | - |  | Ersatzversorgung bei Stromnetzstörung = Ja
Reserveart nach dem EnWG |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | P | P |  | Katalog | Reserveart |  |  |  | Nettonennleistung >= 1 MW
Datum der Überführung in die Reserve |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | P | P |  | Datum |  |  | - |  | Reserveart != Nein
Bürgerenergie | x | x | [14 empty] | x |  |  | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  |  |  | Solar: Lage = "Bauliche Anlagen (Sonstige)","Freifläche" oder Gewässer", Nettonennleistung > =1.000 kW oder Wind: Lage = "Wind an Land", Nettonennleistung > =1.000 kW
W-EIC | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | P | P |  | Text | Formatprüfung |  | 16 |  | Nettonennleistung >= 100 kW
Displayname W-EIC | x | x | x | x | x | x | x | x | [14 empty] | Text |  |  | 1-100 |  | Deaktiviert, wenn W-EIC = nicht vorhanden
Kraftwerksnummer | x | x | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x |  |  |  | P | P |  | Text | Formatprüfung |  | 7-8 |  | Inbetriebnahme < 1.01.2023 Nettonennleistung >= 10 MW
Stromverbrauchseinheiten größer 50 MW | [8 empty] | x | [10 empty] | P | P |  | Ganzzahl | 0 <= X <= 50 |  | -
Technologie (Gaserzeugung) | [9 empty] | x | [6 empty] | x |  | R | R | R |  | Katalog | Technologie Gaserzeugung |  | -
Erzeugungsleistung | [9 empty] | x | [6 empty] | x |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 50.000.000 | kWh/h | -
Gasverbrauch dient der Stromerzeugung | [11 empty] | x | [7 empty] | R | R |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Maximale Gasbezugsleistung | [11 empty] | x | [7 empty] | (R) | (R) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 | kWh/h | - |  | Gasverbrauch dient der Stromerzeugung = Ja
MaStR-Nummern der Stromerzeugungseinheiten | [11 empty] | x | [7 empty] | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 1-200 |  | Gasverbrauch dient der Stromerzeugung = Ja
Erläuterung:
[19 empty] | () | Es liegt eine Einschränkung vor, diese Einschränkung ergibt sich aus der Spalte "Sichtbarkeit"
[19 empty] | * | Nur bei Neueinheiten (Inbetriebnahmedatum >= 1.7.2017)
[19 empty] | ** | Bei Bestandsanlagen (EEG-Inbetriebnahmedatum < 1.7.2017)
[19 empty] | SEE | nur bei Stromerzeugungseinheiten
[19 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[19 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV
[19 empty] | (x) | soll verschleiert werden, wenn Nettonennleistung < 30 kW
[19 empty] | ° | Registrierungsdatum nach dem 1.4.2024
[19 empty] | vorbefüllt | ergibt sich aus Spalte "Voreinstellung"
[19 empty] | SG | Solar Gebäude
[19 empty] | SSA | Steckerfertige Solaranlage

## EEG-Anlage
Feldname | SEE Wind | SEE Solar | SEE Biomasse | SEE Wasser | SEE GSGK | SEE Speicher | Einheitentypen | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planung | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
EEG-Inbetriebnahmedatum | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Datum | 01.01.1900 < X <= Heute |  | - |  |  |  | Technisches Inbetriebnahmedatum der ersten angeschlossenen Einheit bei Solar und Wind: nicht bearbeitbar, wenn IB-Datum der Einheit ab 01.01.2000
Installierte Leistung | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 5.000.000 / bei stillg. Anlagen: 0 <= x <= 5.000.000 bei Solar berechnet aus Bruttoleistung | kW, bei Solar: kWp | - |  |  |  | Bruttoleistung der ersten angeschlossenen Einheit bei allen EEG-Anlagen
Anlagenschlüssel EEG | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | Text | Formatprüfung (nicht bei SEE Speicher) |  | 33
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 14 |  | 31.07.2014 <= EEG Inbetriebnahmedatum < [Go-Live des MaStR]
Registrierungsnummer (PV-Melderegister) |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 13 |  | 01.01.2009 <= EEG Inbetriebnahmedatum < [Go-Live des MaStR]
Registrierungsdatum | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Datum der letzten Aktualisierung | x | x | x | x | x | x | [9 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Ausschließliche Verwendung von Biomasse im Sinne der Biomasse-Verordnung |  |  | x | [9 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Zuschlag erlangt | x | x | x |  |  | x | [6 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | bei Solar Nettonennleistung >= 25 kW
Zuschlagsnummer | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 9 |  | Zuschlag erlangt = ja
Zuschlagsnummern (PV) |  | x | [7 empty] | x |  |  | (P) | (P) |  | Text | Formatprüfung |  | 1-4000 |  | Zuschlag erlangt = ja
Zugeordnete Gebotsmengen |  | x | [7 empty] | x |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 1 <= X <= 100.000 | kWp | - |  | Zuschlag erlangt = ja
Pilotwindanlage | x | [8 empty] | x |  |  | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.12.2016
Prototypanlage | x | [11 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum < 01.01.2017
Mieterstrom angemeldet |  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Installierte Leistung <= 100 kW und EEG Inbetriebnahmedatum > 24.07.2017 und Inbetriebnahme der Einheit < 01.01.2023
Datum der erstmaligen Zuordnung zur Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags |  | x | [7 empty] | x |  |  | R | R |  | Datum | 24.07.2017 < X |  | - |  | Mieterstrom angemeldet = Ja
Meldedatum Mieterstrom |  | x | [13 empty] | Datum |  |  | - |  | Mieterstrom angemeldet = Ja | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag | x | [7 empty] | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 200 | Prozent | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach fünf Jahren | x | [7 empty] | x |  |  |  | P | P |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 200 | Prozent | -
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach zehn Jahren | x | [7 empty] | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 200 | Prozent | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017
Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach fünfzehn Jahren | x | [7 empty] | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 <= X <= 200 | Prozent | - |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017
Gaserzeugungskapazität |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 | kWh/h | - |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt)
Höchstbemessungsleistung |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | (P)** | (P)** |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 | kW | - |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) oder Biomethan und EEG Inbetriebnahmedatum < 01.08.2014
Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) oder Biomethan und Inbetriebnahme der Einheit < 01.01.2023
Datum der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | (P) | (P) |  | Datum | X < heute + 3 Monate |  | - |  | Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie = Ja
Leistungserhöhung |  |  | x | [9 empty] | (P) | (P) |  | Katalog | Ja/Nein |  | - |  | Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie = Ja
Datum der Leistungserhöhung |  |  | x | [9 empty] | (P) | (P) |  | Datum | X < heute + 3 Monate |  | - |  | Leistungserhöhung = Ja
Umfang der Leistungserhöhung |  |  | x | [9 empty] | (P) | (P) |  | Dezimalzahl | 0 < X <= 1.000.000 | kW | - |  | Leistungserhöhung = Ja
Datum des erstmaligen ausschließlichen Einsatzes von Biomethan |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | (P) | (P) |  | Datum |  |  | - |  | Hauptbrennstoff = Biomethan
Erläuterung:
[12 empty] | () | Es liegt eine Einschränkung vor, diese Einschränkung ergibt sich aus der Spalte "Sichtbarkeit"
[12 empty] | ** | Bei Bestandsanlagen (EEG-Inbetriebnahmedatum < 1.7.2017)
[12 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[12 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## KWK-Anlage
Feldname | SEE Biomasse | SEE GSGK | SEE Verbrennung | Einheitentypen | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planun | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Registrierungsdatum | x | x | x | [9 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Datum der letzten Aktualisierung | x | x | x | [9 empty] | Datum |  |  | - |  |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Thermische Nutzleistung | x | x | x | [6 empty] | R | R |  | Zahl | 0 < X <= 5.000.000 | kW | -
Elektrische KWK Leistung | x | x | x |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Zahl | 0 < X <= 5.000.000 | kW | -
Inbetriebnahmedatum | x | x | x |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Datum | 01.01.1900 <= X <= Heute |  | - |  |  |  | Inbetriebnahmedatum der ersten angeschlossenen Einheit
Zuschlag erlangt | x | x | x | [6 empty] | P | P |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
Zuschlagsnummer | x | x | x | [6 empty] | P | P |  | Text |  |  | 1-12 |  | Zuschlag erlangt = Ja
[9 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[9 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Speicher
Feldname | Strom | Gas | Einheitentypen | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planun | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Registrierungsdatum | x | x | [9 empty] | Datum | [5 empty] | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Datum der letzten Aktualisierung | x | x | [9 empty] | Datum | [5 empty] | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Nutzbare Speicherkapazität | x |  |  |  |  | x* |  | R | R | R |  | Dezimalzahl | 0<X<= 1.000.000.000 | kWh | -
Speichername |  | x | [6 empty] | R |  |  | Text |  |  | 1 - 255
Speicherart |  | x |  |  |  | x |  | R | R | R |  | Katalog | Gasspeicherart |  | -
Maximal nutzbares Arbeitsgasvolumen |  | x |  |  |  | x |  |  | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X | kWh | -
Maximale Einspeicherleistung |  | x | [6 empty] | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X | kWh/h | -
Maximale Ausspeicherleistung |  | x | [6 empty] | R | R |  | Dezimalzahl | 0 < X | kWh/h | -
Durchschnittlicher Brennwert |  | x | [9 empty] | Dezimalzahl | 5 <= X <= 15 | kW/Nm³ | -
Energy Identification Code für technische Ressourcen (W-EIC) |  | x |  |  | x |  |  |  | P | P |  | Text | Formatprüfung |  | 16
Erläuterung:
[8 empty] | * | Nur bei Neueinheiten (Inbetriebnahmedatum >= 1.7.2017)
[8 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[8 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Genehmigung
Feldname | SEE Wasser | Alle anderen | Einheitentypen | Vertraulich | nicht vorhanden | ld | Kennzeichen | alles Status | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Art der Genehmigung | x | x | [5 empty] | R |  | Katalog | Genehmigungsart |  | - |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Genehmigungsdatum | x | x | [5 empty] | R |  | Datum | 1.1.1900 < X <= Heute |  | - |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Genehmigungsbehörde | x | x | [5 empty] | R |  | Text |  |  | 1-255 |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Aktenzeichen der Genehmigung gemäß Genehmigungsbehörde | x | x | [5 empty] | P |  | Text |  |  | 1-100 |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Genehmigungsfrist | x | x |  |  | x |  |  | P |  | Datum | Genehmigungsdatum < X |  | - |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Genehmigungsnummer nach dem Wasserrecht (Wasserrechtsnummer) | x | [6 empty] | P |  | Text |  |  | 1-255 |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Ablaufdatum der Genehmigung nach dem Wasserrecht | x |  |  |  | x |  |  | P |  | Datum | Heute < X |  | - |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW
Registrierungsdatum | x | x | [7 empty] | Datum |  |  | - |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
Datum der letzten Aktualisierung | x | x | [7 empty] | Datum |  |  | - |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW | Durch System gesetzt (siehe Hinweise)
[8 empty] | R | erforderlich zur Registrierung
[8 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Ertüchtigungsmaßnahme
Feldname | Vertraulich | nicht vorhanden | NBP-relevant | Kennzeichen | in Planun | in Betrieb | stillgelegt | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Art der Ertüchtigung | [5 empty] | P |  |  | Katalog | Ertüchtigungsart |  | -
Datum der Wiederinbetriebnahme nach Durchführung der Ertüchtigungsmaßnahme | [5 empty] | P |  |  | Datum |  |  | -
Prozentuale Erhöhung des Leistungsvermögens | [5 empty] | P |  |  | Dezimalzahl |  | Prozent | -
Zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahme | [5 empty] | P |  |  | Katalog | Ja/Nein |  | -
[5 empty] | P | verpflichtend gemäß MaStRV

## Kataloge
Ja/Nein | Ja/Nein | Standortangabe | Standortangabe | Koordinatensysteme | Koordinatensysteme | Hersteller Wind | Hersteller Wind | Technologie Wind | Technologie Wind | Technologie Gaserzeugung | Technologie Gaserzeugung | Gasspeicherart | Gasspeicherart | Technologie Kernenergie | Technologie Kernenergie | Technologie Stromspeicher | Technologie Stromspeicher | Technologie Verbrennung | Technologie Verbrennung | Technologie Wasser | Technologie Wasser | Technologie Batteriespeicher | Technologie Batteriespeicher | Land |  | Land | Bundesland + AWZ | Bundesland + AWZ | Art der Einspeisung | Art der Einspeisung | Lage PV | Lage PV | Leistungsbegrenzung | Leistungsbegrenzung | Ausrichtung | Ausrichtung | Neigungswinkel | Neigungswinkel | Flächenart | Flächenart | Nutzungsbereich | Nutzungsbereich | Lage Wind | Lage Wind | Seelage | Seelage | Cluster Ostsee | Cluster Ostsee | Cluster Nordsee | Cluster Nordsee | Biomasse |  | Biomasse | Verbrennung |  | Verbrennung | Energieträger GSGK | Energieträger GSGK | Zuflussart | Zuflussart | Einsatzort | Einsatzort | Kopplung | Kopplung | Abschaltbare Last | Abschaltbare Last | Pumpspeichertechnologie | Pumpspeichertechnologie | Genehmigungsart | Genehmigungsart | Ertüchtigungsart | Ertüchtigungsart | UTM-Zonenwert | UTM-Zonenwert | Reserveart | Reserveart
Ja |  | postalische Adresse |  | Länge und Breite nach WGS84 |  | ABB Power-One Italy SpA |  | Horizontalläufer |  | Biomethan-Erzeugung |  | Aquiferspeicher |  | Siedewasserreaktor |  | Batterie |  | Brennstoffzelle |  | Abwasserkraftanlage |  | Lithium-Batterie |  | Land | Kürzel |  | Baden-Württemberg |  | Volleinspeisung |  | Steckerfertige Erzeugungsanlage (sog. Balkonkraftwerk) |  | Nein |  | Süd |  | < 20 Grad |  | Bebauungsplan vor 01.09.2003 und nicht geändert |  | Gewerbe, Handel und Dienstleistungen |  | Wind an Land |  | Ostsee |  | kein Cluster |  | kein Cluster |  | Hauptbrennstoff Biomasse | Biomasseart |  | Hauptbrennstoff Verbrennung | Energieträger Verbrennung |  | Druck aus Gasleitungen |  | Ausleitungskraftwerk |  | Haushalt |  | AC gekoppeltes System |  | Sofort |  | Pumpspeicheranlage mit natürlichem Zufluss |  | nach Baurecht |  | Austausch von Generatoren, Getrieben, Turbinen oder Laufrädern |  | UTM-Zone 31 |  | Nein
Nein |  | Über Flurdaten |  | Gauß-Krüger-Koordinaten |  | Adwen GmbH |  | Vertikalläufer |  | Förderung fossilen Erdgases |  | Kavernenspeicher |  | Druckwasserreaktor |  | Pumpspeicher |  | Dampfmotor |  | Laufwasseranlage |  | Blei-Batterie |  | Deutschland | DE |  | Bayern |  | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) |  | Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) |  | Ja, auf 50% |  | Süd-West |  | 20 - 40 Grad |  | Im Bebauungsplan vor 01.01.2010 als Gewerbe- oder Industriegebiet ausgewiesen |  | Haushalt |  | Wind auf See |  | Nordsee |  | 1 |  | 1 |  | Altholz, Gebrauchtholz, Holz(sperr)müll | Feste Biomasse |  | Kohlenwertstoffe aus Steinkohle | Steinkohle |  | Druck aus Wasserleitungen |  | Flusskraftwerk |  | Alten-/Pflegeheim |  | DC gekoppeltes System |  | Schnell |  | Pumpspeicheranlage ohne natürlichen Zufluss |  | nach BImSchG i.V.m 4. BImSchV |  | Automatische Einsatzoptimierung bei Kraftwerken mit mehreren Turbinen |  | UTM-Zone 32 |  | Ja, Kapazitätsreserve
|  |  |  | UTM-Werte nach WGS-84 |  | Aeolos Windkraftanlagen |  |  |  | Liquefied Natural Gas |  | Porenspeicher |  |  |  | Druckluft |  | Gasturbinen mit Abhitzekessel |  | Meeresenergie |  | Redox-Flow-Batterie |  | Dänemark | DK |  | Berlin |  |  |  | Bauliche Anlagen (Sonstige) |  | Ja, auf 60% |  | Süd-Ost |  | 40 - 60 Grad |  | Ackerland |  | Industrie | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | Biodiesel | Flüssige Biomasse |  | Steinkohlen |  |  | Geothermie |  | Restwasserkraftwerk |  | Bahn |  |  |  | Temporär befristet |  |  |  | nach BImSchG i.V.m 13. BImSchV |  | Automatische Rechenreinigung |  | UTM-Zone 33 |  | Ja, Netzreserve
[6 empty] | Alpha projekt GmbH |  |  |  | Power-to-Gas (Methan) | [5 empty] | Schwungrad |  | Gasturbinen mit nachgeschalteter Dampfturbine |  | Speicherwasseranlage |  | Hochtemperaturbatterie |  | Niederlande | NL |  | Brandenburg |  |  |  | Freifläche |  | Ja, auf 70% |  | West |  | > 60 Grad |  | Eigentum des Bundes oder Besitz oder Verwaltung des Bundesamtes für Immobilienaufgaben |  | Landwirtschaft | [5 empty] | 3 |  | 3 |  | Biogas | Gasförmige Biomasse |  | Steinkohlenbriketts |  |  | Solarthermie |  |  |  | Bank | [7 empty] | nach BImSchG i.V.m 17. BImSchV |  | Automatische Wasserstandsregelung
[6 empty] | ALPHACON GmbH |  |  |  | Power-to-Gas (Wasserstoff) | [5 empty] | Wasserstoff |  | Gasturbinen ohne Abhitzekessel |  | Wasserkraftanlage in Brauchwassersystem |  | Nickel-Cadmium- / Nickel-Metallhydridbatterie |  | Belgien | BE |  | Bremen |  |  |  | Gewässer |  | Ja, sonstige |  | Ost-West |  | Fassadenintegriert |  | Konversionsfläche |  | Öffentliches Gebäude | [5 empty] | 4 |  | 4 |  | Biomethan (Bioerdgas) | Gasförmige Biomasse |  | Steinkohlenkoks |  |  | Klärschlamm |  |  |  | Bergbau | [7 empty] | nach BImSchG andere |  | Einsatz permanent erregter Generatoren
[6 empty] | Amperax Energie GmbH | [11 empty] | Gegendruckmaschine mit Entnahme |  | Wasserkraftanlage in Trinkwassersystem |  | Sonstige Batterie |  | Luxemburg | LU |  | Hamburg |  |  |  | Großparkplatz |  |  |  | Ost |  | Nachgeführt |  | Planfeststellungsverfahren oder sonstiges Verfahren gemäß § 37 Absatz 1 Nummer 2 f) EEG |  | Sonstige | [5 empty] | 5 |  | 5 |  | Biomethanol | Flüssige Biomasse |  | Braunkohlenbriketts | Braunkohle |  | Grubengas |  |  |  | Flughafen | [7 empty] | nach Wasserhaushaltsgesetz |  | Erweiterung der Anlage durch Erhöhung des Ausbaudurchflusses und/oder der Fallhöhe
[6 empty] | AN Windenergie GmbH | [11 empty] | Gegendruckmaschine ohne Entnahme | [5 empty] | Frankreich | FR |  | Hessen | [7 empty] | Nord-West |  |  |  | 110 Meter Randstreifen längs von Autobahnen oder Schienenwegen | [7 empty] | 6 |  | 6 |  | Brennlauge, Schwarzlauge, Sulfitablauge | Feste Biomasse |  | Braunkohlenkoks | [6 empty] | Hochhaus | [7 empty] | nach Windenergie-auf-See-Gesetz |  | Verbesserung der Zu- und Abströmung (Hydraulik-Turbinenzuströmung, Ober- und Unterwasserkanal)
[39 empty] | 200 Meter Randstreifen mit Mindestabstand von 15 Metern längs von Autobahnen oder Schienenwegen | [11 empty] | Deponiegas | Gasförmige Biomasse |  | Hartbraunkohlen
[6 empty] | Anhui Hummer Dynamo Co.,Ltd. | [11 empty] | Kalina-Cycle | [5 empty] | Schweiz | CH |  | Mecklenburg-Vorpommern | [7 empty] | Nord-Ost |  |  |  | 500 Meter Randstreifen längs von Autobahnen oder Schienenwegen | [9 empty] | 7 |  | Energiepflanzen zur Verbrennung (z.B. Kurzumtriebs-Holz) | Feste Biomasse |  | Rohbraunkohlen | [6 empty] | Hotel | [7 empty] | Sonstige |  | Sonstige
[6 empty] | AN-Maschinenbau- und Umweltschutzanlagen GmbH | [11 empty] | Kondensationsmaschine mit Entnahme | [5 empty] | Österreich | AT |  | Niedersachsen | [7 empty] | Nord |  |  |  | Versiegelte Fläche | [9 empty] | 8 |  | Feste biogene Stoffe | Feste Biomasse |  | Staub- und Trockenkohle | [6 empty] | Industrie
[6 empty] | AREVA GmbH | [11 empty] | Kondensationsmaschine ohne Entnahme | [5 empty] | Polen | PL |  | Nordrhein-Westfalen | [7 empty] | nachgeführt |  |  |  | Grünland | [9 empty] | 9 |  | Feste biogene Stoffe und Abfälle (ohne Holz) | Feste Biomasse |  | Wirbelschichtkohle | [6 empty] | Kaufhaus
[6 empty] | Autoflug GmbH | [11 empty] | ORC (Organic Rankine Cycle)-Anlage | [5 empty] | Tschechische Republik | CZ |  | Rheinland-Pfalz | [11 empty] | Besondere Solaranlage auf Ackerfläche bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung | [9 empty] | 10 |  | Flüssige biogene Stoffe und Abfälle | Flüssige Biomasse |  | Dieselkraftstoff | Mineralölprodukte | [5 empty] | Kraftwerk
[6 empty] | awinco Ingenieur GmbH & Co. KG | [11 empty] | Stirlingmotor | [8 empty] | Saarland | [11 empty] | Besondere Solaranlage Dauerkulturen bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung | [9 empty] | 11 |  | Harzöl | Flüssige Biomasse |  | Heizöl, leicht | [6 empty] | Krankenhaus
[6 empty] | BARD Holding GmbH | [11 empty] | Verbrennungsmotor | [8 empty] | Sachsen | [11 empty] | Besondere Solaranlage Grünland bei gleichzeitiger landwirtschaftlicher Nutzung | [9 empty] | 12 |  | Holzgas (Gas Biomasse) | Gasförmige Biomasse |  | Heizöl, schwer | [6 empty] | Kultur und Messe
[6 empty] | Bonus Energy A/S | [11 empty] | Sonstige | [8 empty] | Sachsen-Anhalt | [11 empty] | Besondere Solaranlage Moorböden | [9 empty] | 13 |  | Holzkohle | Feste Biomasse |  | Flüssiggas | [6 empty] | Logistikzentrum (z.B. Kühlhaus)
[6 empty] | BRAUN Windturbinen GmbH | [20 empty] | Schleswig-Holstein | [11 empty] | Sonstiges | [11 empty] | Holz-Pellets, Holz-Briketts | Feste Biomasse |  | Petrolkoks | [6 empty] | Mastbetrieb
[6 empty] | BWE Service GmbH | [20 empty] | Thüringen | [23 empty] | Holzreste (z.B. aus Schreinereien, auch Spanholz) | Feste Biomasse |  | Raffineriegas | [6 empty] | Militär, Polizei und Justiz
[6 empty] | bwu Brandenburgische Wind- und Umwelttechnologien GmbH | [20 empty] | Ausschließliche Wirtschaftszone | [23 empty] | Holzspäne, Sägemehl | Feste Biomasse |  | Andere Mineralölprodukte | [6 empty] | Rechenzentrum
[6 empty] | Dethloff & Lange GmbH | [44 empty] | Klärgas | Gasförmige Biomasse |  | Erdgas, Erdölgas | Erdgas | [5 empty] | Regierungsgebäude
[6 empty] | DeWind GmbH | [44 empty] | Palmöl u.a. Pflanzenöle | Flüssige Biomasse |  | Grubengas | Andere Gase | [5 empty] | Sendeanstalt
[6 empty] | Easywind GmbH | [44 empty] | Rinde und Landschaftspflegeholz | Feste Biomasse |  | Hochofengas, Konvertergas | [6 empty] | Sportstätte
[6 empty] | ENERCON GmbH | [44 empty] | Schleifstaub, biogen | Feste Biomasse |  | Kokereigas | [6 empty] | Telekommunikationsbranche
[6 empty] | eno energy GmbH | [44 empty] | Stroh, Strohpellets | Feste Biomasse |  | Andere Gase | [6 empty] | Tunnel und Straßen
[6 empty] | Enron Wind GmbH | [44 empty] | Terpentin | Flüssige Biomasse |  | Sonstige hergestellte Gase | [6 empty] | Veranstaltungsgebäude
[6 empty] | Eovent GmbH | [44 empty] | Tier- und Blutmehl | Feste Biomasse |  | Industrieabfall | Nicht biogener Abfall | [5 empty] | Verlagshaus
[6 empty] | ESPV-TEC GmbH & Co. KG | [44 empty] | Tierfett | Feste Biomasse |  | Abfall (Hausmüll, Siedl.abf.) | [6 empty] | Versicherung
[6 empty] | Euroturbine B.V. | [44 empty] | Wald-Holzhackschnitzel, Wald-Scheitholz, -Kronenholz | Feste Biomasse |  | Dampf (zum Beispiel Prozesswärme) | Wärme | [5 empty] | Wasser- und Klärwerk
[6 empty] | EUSAG AG | [44 empty] | Wald-Stammholz, Rundholz | Feste Biomasse |  | Wärme | [6 empty] | Wohngebäude
[6 empty] | EVIAG AG | [47 empty] | Wasserstoff | Wasserstoff | [5 empty] | sonstige
Fortis Wind Energy
Frisia Windkraftanlagen Service GmbH
Fuhrländer AG
FuSystems SkyWind GmbH
FWT energy GmbH
Gamesa Corporación Tecnológica S.A.
GE Renewable Germany GmbH
GE Wind Energy GmbH
General Electric Deutschland Holding GmbH
Gödecke Energie- und Antriebstechnik GmbH
Hanseatische AG
Hermann Brümmer Wind- und Wasserkraftanlagen KG
Heyde Windtechnik GmbH
Home Energy International
Honeywell Windtronics
HSW Husumer Schiffswerft GmbH & Co. KG
Husumer Dock und Reparatur GmbH & Co. KG
Hyden
InVentus Energie GmbH
Jacobs Energie GmbH
JAMP GmbH
Jenny AG
K.D.-Stahl- und Maschinenbau GmbH
Kähler Maschinenbau GmbH
Kenersys Europe GmbH
Kessler Energy GmbH
Kleinwind GmbH
Krogmann GmbH & Co. KG
Lagerwey GmbH
Lely Aircon B.V. Niederlassung Leer
Levento power solutions GmbH & Co. KG
LN Glasfieber
Loosen Windkraft GmbH
LuvSide GmbH
LWS systems GmbH & Co. KG.
MHI Vestas Offshore Wind
Mischtechnik Hoffmann & Partner GmbH
Mroz
myLEDsun
MyWind
NEG Micon Deutschland GmbH
Norddeutsche H-Rotoren GmbH & Co. KG
Nordex Energy GmbH
Nordex SE
Nordtank Energy Group
Nova-Wind GmbH
Octopus Systems GmbH
Pfleiderer Deutschland GmbH
Pfleiderer Wind Energy GmbH
plenum gesellschaft für ganzheitlich nachhaltige entwicklung gmbh
PowerWind GmbH
PreVentGmbH
Procon Energiesysteme GmbH
PSW-Energiesysteme GmbH
Qiangsheng Magnets Co.Ltd
QREON GmbH
REpower Systems SE
RLE INTERNATIONAL Produktentwicklungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
ROPATEC SRL
RS - Energietechnik GmbH
S & W ENERGIESYSTEME UG (haftungsbeschränkt)
SB Energy UK Ltd.
Schuler Aktiengesellschaft
Schütz GmbH & Co. KGaA
SeeBA Energiesysteme GmbH
SEEWIND Windenergiesysteme GmbH
Senvion Deutschland GmbH
Siemens Wind Power GmbH & Co. KG
SkyWind GmbH
SMA Solar Technology AG
Smart Power Electronics GmbH
SMG POLAND SP Z O O
SOLAR-WIND-TEAM GmbH
Sonkyo Energy
Sonstige
Stadtwerke Wedel GmbH
STM Montage GmbH
Südwind Borsig Energy GmbH
Svit Vitru
Tacke GmbH & Co. KG
TOZZI NORD S.R.L.
Uni Wind GmbH
VENSYS Energy AG
VENTEGO AG
Ventis Energietechnik GmbH
VENTIS WIND SERVICE S.L
Vestas Deutschland GmbH
VWA-Deutschland GmbH Freude am Strom
VWT Power Ltd
Weinack Windenergie Anlagen GmbH
Wenus Inventus
Werner Eberle GmbH
WES IBS GmbH
Wincon West Wind A/S
Wind Technik Nord GmbH
Wind World A/S
Wind+Wing Technologies
Windenergie GmbH
Windmanufactur GbR
windradshop
WindTec GmbH
Wittenbauer Technik & Consulting GmbH
Wolf Energy GmbH
WSD - Windsysteme
WTT GmbH

## Formatprüfung
Blatt | Feldname | Regulärer Ausdruck | Beispiele
Einheit | PLZ | wenn Deutschland: ^[0-9]{5}$ (Deutschland) bzw. Wenn Ausland: (^[0-9]{3,10}$)¦(^(?=.[a-zA-Z].)([a-zA-Z0-9]{3,8}$)) | D: 39108 Ausland: 542 1296854578
Einheit | Hausnummer | ^[0-9]{0,5}[/ - 0-9 a-z A-Z]*$
Einheit | Einsatzverantwortlicher (Marktpartner-ID) | \d{13}
Einheit | MaStR-Nummern Kombibetrieb | ^SEE[0-9]{12}(;SEE[0-9]{12})*$ | SEE916815344799;SEE911395772475
Einheit | MaStR-Nummern der Stromerzeugungseinheiten | ^SEE[0-9]{12}(; SEE[0-9]{12})*$ | SEE916815344799; SEE911395772475
Einheit | W-EIC | ^11W[0-9a-zA-Z\-]{13}$ | 11W27S9zu371-236
Einheit | BNetzA-Kraftwerksnummer | ^BNA[0-9]{4}[a-z]?$ | BNA2486 oder BNA7561b
EEG-Anlage | Anlagenschlüssel EEG | ^E([\x20-\xFF])([^< >]){31}$ | E1728hdG-9874nhfzzrn89263045867AB
EEG-Anlage | Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister | ^A[0-9]{13}$ | A1256894575365
EEG-Anlage | Zuschlagsnummer | für Wind an Land und Biomasse: ^(WIN¦BIO)[0-9]\{2}-[0-9]\{1}/[0-9]\{3}$ für Wind auf See: ^BK6-[0-9]{2}-[0-9]{3}-[0-9]{2}$ | WIN17-1/010 oder BIO17-1/003 BK6-18-001-07
EEG-Anlage | Zuschlagsnummern (PV) | ^[a-zA-Z]\{3}[0-9]\{2}-[0-9]\{1}/[0-9]\{3}(;[a-zA-Z]\{3}[0-9]\{1}-[0-9]\{2}/[0-9]\{3})*$ | FFA15-01/010;FFA15-01/011
EEG-Anlage | Registrierungsnummer (PV-Melderegister) | ^ASO\-[0-9]{6}\-[0-9]{2}$ | ASO-378948-89
Speicher Gas | W-EIC | ^[0-9]{2}W[0-9a-zA-Z\-]{13}$

## Revisionsliste
Tabellenblatt | Reiter | Feldname | Spalte im Reiter | von | zu | Wann
Einheit | Neue Felder |  |  |  |  | von V1.1 auf V1.2
| Feldname | NEU |  |  | Horizontalläufer oder Vertikalläufer? | von V1.1 auf V1.2
|  | ENTFÄLLT |  | BNetzA-Kraftwerksnummer | Kraftwerksnummer | von V1.1 auf V1.2
|  | NEU |  |  | Pumpspeichertechnologie | von V1.1 auf V1.2
|  | ENTFÄLLT |  | Einsatzverantwortlicher entspricht Anlagenbetreiber |  | von V1.1 auf V1.2
|  | NEU |  |  | Datum der Registrierung des Betreiberwechsels | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | NEU |  |  | Datum des Betreiberwechsels | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | NEU |  |  | Vorheriger Anlagenbetreiber | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | NEU |  |  | Rotorblattenteisungssystem | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | NEU |  |  | Schallimmissionsschutz Nachts | von V1.2.3 auf V1.2.4
|  | NEU |  |  | Schallimmissionsschutz Tagsüber | von V1.2.3 auf V1.2.4
|  | NEU |  |  | Schattenwurf | von V1.2.3 auf V1.2.4
|  | NEU |  |  | Tierschutz | von V1.2.3 auf V1.2.4
|  | NEU |  |  | Eiswurf | von V1.2.3 auf V1.2.4
|  | NEU |  |  | Sonstige | von V1.2.3 auf V1.2.4
|  | NEU |  |  | Nachtkennzeichnung | von V1.2.6 auf V.1.2.7
|  | NEU |  |  | Bürgerenergie | von V1.2.6 auf V.1.2.7
|  | ENTFÄLLT |  | Anteil beeinflussbarer Last |  | von V1.2.6 auf V.1.2.7
|  | ENTFÄLLT |  | Präqualifizierte Leistung (AbLaV) |  | von V1.2.6 auf V.1.2.7
|  | ENTFÄLLT |  | Art der abschaltbaren Last (AbLaV) |  | von V1.2.6 auf V.1.2.7
|  | ENTFÄLLT |  | An Hoch/Höchstspannung angeschlossen |  | von V1.2.7 auf Version 23.1
|  | NEU |  |  | Ausschließliche Verwendung im Kombibetrieb | von V1.2.7 auf Version 23.1
|  | NEU |  |  | Zählernummer | von 23.1 auf 23.2
|  | Umbenennung |  | Gemeinsamer Wechselrichter mit Stromspeicher | Speicher am gleichen Ort | von 23.2 auf 24.1
|  | ENTFÄLLT |  | Fernsteuerbarkeit durch Dritte |  | von 23.2 auf 24.1
|  | ENTFÄLLT |  | Anzeige einer Stilllegung nach §13b Abs.1 Satz 1 |  | von 23.2 auf 24.1
|  | ENTFÄLLT |  | Art der Stilllegung nach §13b |  | von 23.2 auf 24.1
|  | ENTFÄLLT |  | Datum des Beginns der vorläufigen oder endgültigen Stilllegung (§13b) |  | von 23.2 auf 24.1
|  | ENTFÄLLT |  | Datum der Beendigung der vorläufigen Stilllegung (§13b) |  | von 23.2 auf 24.1
|  | ENTFÄLLT |  | Anteilig Nutzungsberechtigte |  | von 23.2 auf 24.1
|  | NEU |  |  | Reserveart nach dem EnWG | von 23.2 auf 24.1
|  | NEU |  |  | Datum der Überführung in die Reserve | von 23.2 auf 24.1
| Reiter Kennzeichen | Straße | Vertraulich |  | (x) | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Hausnummer | Vertraulich |  | (x) | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Adresszusatz | Vertraulich |  | (x) | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Breitengrad | Vertraulich |  | (x) | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Längengrad | Vertraulich |  | (x) | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | UTM Ostwert | Vertraulich |  | (x) | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | UTM Nordwert | Vertraulich |  | (x) | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | UTM Zonenwert | Vertraulich |  | (x) | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Gauß-Krüger Hochwert | Vertraulich |  | (x) | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Gauß-Krüger Rechtswert | Vertraulich |  | (x) | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Bundesland | NBP-relevant | x |  | von V1.1 auf V1.2
|  | Landkreis | NBP-relevant | x |  | von V1.1 auf V1.2
|  | Gemeinde | NBP-relevant | x |  | von V1.1 auf V1.2
|  | Gemeindeschlüssel | NBP-relevant | x |  | von V1.1 auf V1.2
|  | Typenbezeichnung | NBP-relevant | x |  | von V1.2 auf V1.2.1
|  | Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter | NBP-relevant | x |  | von V1.2 auf V1.2.1
|  | Fernsteuerbarkeit durch Dritte | NBP-relevant | x |  | von V1.2 auf V1.2.1
|  | Lage (Wind) | NBP-relevant |  | x | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Inbetriebnahme | NBP-relevant | x* | x* SEE | von V1.2.6 auf V.1.2.7
|  | Datum der endgültigen Stilllegung | NBP-relevant | x | x SEE | von V1.2.6 auf V.1.2.7
|  | Art der Einspeisung | NBP-relevant |  | x | von V1.2.6 auf V.1.2.7
| Reiter Werte | UTM Zonenwert | Feldtyp | Dezimalzahl | Katalog | von V1.1 auf V1.2
|  | Art der Fläche | Feldtyp | Katalog | Katalog (Mehrfach) | von V1.1 auf V1.2
|  | MaStR-Nummern Kombibetrieb | Feldtyp | Text | Mehrfachauswahl | von V1.2.7 auf Version 23.1
|  | Geplantes Inbetriebnahmedatum | Wertebereich oder Katalogname | Heute < X <= Heute + 30 Jahre | Heute < X <= Gestern + 30 Jahre | von V1.1 auf V1.2
|  | Breitengrad | Wertebereich oder Katalogname |  | 35 <= X <= 72 | von V1.1 auf V1.2
|  | Längengrad | Wertebereich oder Katalogname |  | -10 <= X <= 30 | von V1.1 auf V1.2
|  | UTM Zonenwert | Wertebereich oder Katalogname | Umgerechneter Wert muss Min/Max für Länge/Breite entsprechen | UTM-Zonenwert | von V1.1 auf V1.2
|  | Bruttoleistung (PV, Stromspeicher) | Wertebereich oder Katalogname | 0 < X <= 60.000 | wenn PV oder Batteriespeicher: 0 < X <= 200.000 wenn Stromspeicher (außer Batteriespeicher): 0 < x < 1.000.000 | von V1.1 auf V1.2
|  | Bruttoleistung (Verbrennung, Kernenergie) | Wertebereich oder Katalogname |  | 0 <= X <= 5.000.000 | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Nettonennleistung (PV, Stromspeicher) | Wertebereich oder Katalogname | bei PV oder Speichertechnologie = Batterie berechnet | wenn PV oder Batteriespeicher: 0 < x < = 200.000 (berechnet) wenn Stromspeicher (außer Batteriespeicher): 0 < x < 1.000.000 | von V1.1 auf V1.2
|  | Nettonennleistung (Verbrennung, Kernenergie) | Wertebereich oder Katalogname |  | 0 < X <= 5.000.000 und X <= Bruttoleistung | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter | Wertebereich oder Katalogname | 0 < X <= 60.000 | 0 < X <= 200.000 | von V1.1 auf V1.2
|  | (Naben) Höhe | Wertebereich oder Katalogname | 10 <= X <= 200 | 0 < X <= 200 | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Netzreserve: Beginn der gesetzlichen Hinderung an der Stilllegung | Wertebereich oder Katalogname | 1.1.2000 < X <= Heute | 01.01.2013 <= X | von V1.1 auf V1.2
|  | Einsatzverantwortlicher | Wertebereich oder Katalogname | Formatprüfung | Formatprüfung (Marktpartner-ID) | von V1.1 auf V1.2
|  | Stromverbrauchseinheiten größer 50 MW | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= X <= 20 | 0 <= X <= 50 | von V1.1 auf V1.2
|  | Erzeugungsleistung | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= X <= 5.000.000 | 1 <= X <= 50.000.000 | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Maximale Gasbezugsleistung | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= X <= 1.000.000 | 1 <= X <= 5.000.000 | von V1.1 auf V1.2
|  | MaStR-Nummern Kombibetrieb | Wertebereich oder Katalogname |  | nur aktive SEE-Verbrennung | von V1.2.7 auf Version 23.1
|  | Bruttoleistung (PV, Stromspeicher) | Wertebereich oder Katalogname | wenn PV oder Batteriespeicher: 0 < X <= 200.000 wenn Stromspeicher (außer Batteriespeicher): 0 < x < 1.000.000 | wenn PV: 0 < X <= 200.000 wenn Stromspeicher: 0 < x < 1.000.000 | von 23.1 auf 23.2
|  | Nettonennleistung (PV, Stromspeicher) | Wertebereich oder Katalogname | wenn PV oder Batteriespeicher: 0 < x < = 200.000 (berechnet) wenn Stromspeicher (außer Batteriespeicher): 0 < x < 1.000.000 | wenn PV: 0 < x < = 200.000 (berechnet) wenn Stromspeicher: 0 < x < 1.000.000 | von 23.1 auf 23.2
|  | Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter | Wertebereich oder Katalogname | 0 < X <= 200.000 | 0 < X <= 200.000 wenn Batteriespeicher: 0 < x < 1.000.000 | von 23.1 auf 23.2
|  | Speicher am gleichen Ort | Wertebereich oder Katalogname |  | Ja/Nein | von 23.2 auf 24.1
|  | Bruttoleistung (PV, Stromspeicher) | Wertebereich oder Katalogname | wenn PV: 0 < X <= 200.000 wenn Stromspeicher: 0 < x < 1.000.000 | wenn PV: 0 < X <= 200.000 wenn PV Balkon: 0 < X <= 2 wenn Stromspeicher: 0 < x < 1.000.000 | von 23.2 auf 24.1
|  | Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter | Wertebereich oder Katalogname | 0 < X <= 200.000 wenn Batteriespeicher: 0 < x < 1.000.000 | 0 < X <= 200.000 wenn PV Balkon: 0 < X <= 0,8 wenn Batteriespeicher: 0 < x < 1.000.000 | von 23.2 auf 24.1
|  | Steigerung der Nettonennleistung durch Kombibetrieb | Einheit |  | kW | von V1.1 auf V1.2
|  | Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter | Einheit | kW, bei Solar: kWp | kW | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Nettonennleistung (PV, Stromspeicher) | Einheit |  | kW | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Maximale Gasbezugsleistung | Einheit | kWh | kWh/h | von V1.1 auf V1.2
|  | Ort | Zeichenanzahl | 2 <= X <= 100 | 2-100 | von V1.1 auf V1.2
|  | Straße | Zeichenanzahl | 2-100 | 1-100 | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Hausnummer | Zeichenanzahl | 2 <= X <= 100 | 1-12 | von V1.1 auf V1.2
|  | Adresszusatz | Zeichenanzahl | 1 <= X <= 12 | 2-100 | von V1.1 auf V1.2
|  | Gemarkung | Zeichenanzahl | 1 <= X <= 100 | 1-100 | von V1.1 auf V1.2
|  | Flur und Flurstück | Zeichenanzahl | 1 <= X <= 255 | 1 -255 | von V1.1 auf V1.2
|  | Landkreis | Zeichenanzahl |  | 1 - 50 | von V1.1 auf V1.2
|  | Gemeinde | Zeichenanzahl |  | 1 - 50 | von V1.1 auf V1.2
|  | Gemeindeschlüssel | Zeichenanzahl |  | 1 - 8 | von V1.1 auf V1.2
|  | MaStR-Nummern Kombibetrieb | Zeichenanzahl |  | 15-200 | von V1.1 auf V1.2
|  | Typenbezeichnung | Zeichenanzahl |  | 1 -100 | von V1.1 auf V1.2
|  | Anteilig Nutzungsberechtigte | Zeichenanzahl |  | 1-4000 | von V1.1 auf V1.2
|  | Einsatzverantwortlicher | Zeichenanzahl | 15 | 13 | von V1.1 auf V1.2
|  | MaStR-Nummern der Stromerzeugungseinheiten | Zeichenanzahl |  | 1-200 | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Regeln | Name des Kraftwerks | Sichtbarkeit |  | Nettonennleistung >= 10 MW | von V1.1 auf V1.2
|  | Name des Kraftwerksblocks | Sichtbarkeit |  | Nettonennleistung >= 10 MW | von V1.1 auf V1.2
|  | Datum Beginn der vorübergehenden Stilllegung | Sichtbarkeit |  | Betriebsstatus = Stillgelegt | von V1.1 auf V1.2
|  | Datum Wiederaufnahme des Betriebs | Sichtbarkeit |  | X != NULL | von V1.1 auf V1.2
|  | Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter | Sichtbarkeit |  | Nur bei Speicher Technologie = Batterie | von V1.1 auf V1.2
|  | Bestandteil eines Grenzkraftwerkes | Sichtbarkeit | Bei Speichern: Nur wenn Technologie = Pumpspeicher | Nettonennleistung >= 100 kW | von V1.1 auf V1.2
|  | Anlage ist im Kombibetrieb | Sichtbarkeit |  | Nettonennleistung >= 100 kW | von V1.1 auf V1.2
|  | In Anspruch genommene Fläche | Sichtbarkeit |  | Lage = Freifläche | von V1.1 auf V1.2
|  | Netzreserve: Beginn der gesetzlichen Hinderung an der Stilllegung | Sichtbarkeit |  | Nettonennleistung >= 100 kW | von V1.1 auf V1.2
|  | Datum Übergang in die Sicherheitsbereitschaft | Sichtbarkeit |  | Nur bei Energieträger "Braunkohle" | von V1.1 auf V1.2
|  | Datum des Baubeginns | Sichtbarkeit | Nettonennleistung >= 10 MW | wenn "In Planung" und Bruttoleistung >= 10 MW | von V1.1 auf V1.2
|  | Präqualifikation für Regelenergie | Sichtbarkeit |  | Nettonennleistung >= 100 kW | von V1.1 auf V1.2
|  | Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter | Sichtbarkeit |  | Nettonennleistung >= 100 kW | von V1.1 auf V1.2
|  | Fernsteuerbarkeit durch Dritte | Sichtbarkeit |  | Nettonennleistung >= 100 kW | von V1.1 auf V1.2
|  | An Hoch/Höchstspannung angeschlossen | Sichtbarkeit |  | Nettonennleistung >= 100 kW | von V1.1 auf V1.2
|  | An Hoch/Höchstspannung angeschlossen | Sichtbarkeit | Nettonennleistung >= 100 kW | Nettonennleistung >= 1000 kW | von V1.2.6 auf V1.2.7
|  | Anteilig Nutzungsberechtigte | Sichtbarkeit | Nettonennleistung >= 100 kW | Betriebsstatur < 0 Im Betrieb und Nettonennleistung <= 100 kW | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Ersatzversorgung bei Stromnetzstörung | Sichtbarkeit |  | Technologie (Stromspeicher) != Pumpspeicher | von V1.1 auf V1.2
|  | Einsatzverantwortlicher | Sichtbarkeit |  | bei SEE: Nettonennleistung >= 10 MW bei SVE: Anzahl angeschlossener Verbraucher über 50 MW >= 1 | von V1.1 auf V1.2
|  | W-EIC | Sichtbarkeit |  | Nettonennleistung >= 100 kW | von V1.1 auf V1.2
|  | Kraftwerksnummer | Sichtbarkeit | bei PV: Nicht "Bauliche Anlage (Gebäude und Fassade)" | Nettonennleistung >= 10 MW | von V1.1 auf V1.2
|  | Maximale Gasbezugsleistung | Sichtbarkeit |  | Gasverbrauch dient der Stromerzeugung = Ja | von V1.1 auf V1.2
|  | Bundesland | Berechnung | Aus BKG-Daten, wenn eindeutig, dann ermittelt aus PLZ/Ort | Aus BKG-Daten, ermittelt aus PLZ/Ort , bei Wind: Nur wenn Lage = an Land | von V1.1 auf V1.2
|  | Art der Standortangabe | Voreinstellung | bei Wind: wenn Inbetriebnahmedatum >= 1.7.2017 dann fest eingestellt auf "über Flurdaten" |  | von V1.1 auf V1.2
|  | Inselbetriebsfähigkeit | Sichtbarkeit | Hoch/Höchstspannung = ja | Nettonennleistung >= 1000 kW | von V1.2.7 auf Version 23.1
|  | Schwarzstartfähigkeit | Sichtbarkeit | Hoch/Höchstspannung = ja | Nettonennleistung >= 1000 kW | von V1.2.7 auf Version 23.1
|  | Leistungsaufnahme im Pumpbetrieb | Sichtbarkeit | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher | Technologie (Stromspeicher) = Pumpspeicher oder Wasserstoffspeicher | von 23.1 auf 23.2
|  | Leistungsbegrenzung | Sichtbarkeit |  | Inbetriebnahmedatum < 01.01.2023 | von 23.2 auf 24.1
|  | Bestandteil eines Grenzkraftwerkes | Sichtbarkeit | Nettonennleistung >= 100 kW | Nettonennleistung >= 1 MW Nettonennleistung >= 100 kW bei Speicher!=Pumpspeicher | von 23.2 auf 24.1
|  | Einheitliche Ausrichtung der Module | Sichtbarkeit |  | nur beim Bearbeiten/Erfassen Lage != Steckerfertige Solaranlage | von 23.2 auf 24.1
|  | (Haupt)Ausrichtung | Sichtbarkeit |  | Lage != Steckerfertige Solaranlage | von 23.2 auf 24.1
|  | Neigungswinkel der (Haupt)Ausrichtung | Sichtbarkeit |  | Lage != Steckerfertige Solaranlage | von 23.2 auf 24.1
|  | Fernsteuerbarkeit durch Netzbetreiber | Sichtbarkeit |  | Inbetriebnahme < 1.01.2023 | von 23.2 auf 24.1
|  | Fernsteuerbarkeit durch Direktvermarkter | Sichtbarkeit | Nettonennleistung >= 100 kW | Nettonennleistung >= 25 kW | von 23.2 auf 24.1
|  | Bürgerenergie | Sichtbarkeit | Solar: Lage = "Bauliche Anlagen (Sonstige)","Freifläche" oder Gewässer", Bruttoleistung > =100 kW oder Wind: Lage = "Wind an Land", Bruttoleistung >= 750 kW | Solar: Lage = "Bauliche Anlagen (Sonstige)","Freifläche" oder Gewässer", Nettonennleistung > =1.000 kW oder Wind: Lage = "Wind an Land", Nettonennleistung > =1.000 kW | von 23.2 auf 24.1
|  | Kraftwerksnummer | Sichtbarkeit | Nettonennleistung >= 10 MW | Inbetriebnahme < 1.01.2023 Nettonennleistung >= 10 MW | von 23.2 auf 24.1
|  | Name der Einheit | Voreinstellung |  | "Balkonkraftwerk" bei SSA "Name der Einheit" beim Speicher mit SSA | von 23.2 auf 24.1
|  | Inbetriebnahmedatum | Voreinstellung |  | aktuelles Datum bei SSA Inbetriebnahmedatum der SSA bei SSA Speicher | von 23.2 auf 24.1
|  | Land | Voreinstellung |  | Deutschland | von 23.2 auf 24.1
|  | Postleitzahl | Voreinstellung |  | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA | von 23.2 auf 24.1
|  | Ort | Voreinstellung |  | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA | von 23.2 auf 24.1
|  | Straße | Voreinstellung |  | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA | von 23.2 auf 24.1
|  | Hausnummer | Voreinstellung |  | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA | von 23.2 auf 24.1
|  | Adresszusatz | Voreinstellung |  | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA | von 23.2 auf 24.1
|  | Breitengrad | Voreinstellung |  | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA | von 23.2 auf 24.1
|  | Längengrad | Voreinstellung |  | aus ABR-Daten übernommen bei SG und SSA Speicher: aus Solareinheit übernommen bei SG und SSA | von 23.2 auf 24.1
|  | Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter | Voreinstellung |  | aus SSA Daten bei SSA Speicher | von 23.2 auf 24.1
|  | Speicher am gleichen Ort | Voreinstellung |  | Nein | von 23.2 auf 24.1
|  | Lage PV | Voreinstellung |  | Steckerfertige Erzeugungsanlage (sog. Balkonkraftwerk) bei SSA Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade) bei SG | von 23.2 auf 24.1
|  | AC oder DC gekoppeltes System | Voreinstellung |  | "DC" bei Speicher mit SSA | von 23.2 auf 24.1
|  | Batterietechnologie | Voreinstellung |  | "Lithium" bei Speicher mit SSA | von 23.2 auf 24.1
|  | Technologie (Stromspeicher) | Voreinstellung |  | "Batterie" bei SSA Speicher | von 23.2 auf 24.1
|  | Art der Einspeisung | Voreinstellung |  | "Teileinspeisung" bei SSA und SSA Speicher | von 23.2 auf 24.1
|  | Ersatzversorgung bei Stromnetzstörung | Voreinstellung |  | "Nein" beim Speicher mit SSA | von 23.2 auf 24.1
| Reiter Pflichtfelder | Zugeordnete Wirkleistung des/der Wechselrichter | in Betrieb | (R)* | (R) | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Energieträger (Verbrennung) | in Planung | P | R | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Technologie (Stromspeicher) | in Planung |  | R | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Art der Einspeisung | in Betrieb | P | R | von V1.2.6 auf V.1.2.7
|  | Art der Fläche | in Betrieb | (P) | (R) | von 23.2 auf 24.1
EEG-Anlage | Neue Felder |  |  |  |  | von V1.1 auf V1.2
| Feldname |  |  | Datum der Zuordnung Mieterstrom | Datum der erstmaligen Zuordnung zur Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags | von V1.1 auf V1.2
|  | ENTFÄLLT |  | Inanspruchnahme von Zahlungen nach §19 EEG |  | von V1.2.3 auf V1.2.4
| Einheitentyp | Zuschlag erlangt | SEE Speicher |  | x | von V1.2.6 auf V1.2.7
|  | Zuschlagsnummer | SEE Speicher |  | x | von V1.2.6 auf V1.2.7
| Reiter Werte | Installierte Leistung | Wertebereich oder Katalogname | 0 < X <= 5.000.000 | 0 < X <= 5.000.000 / bei stillg. Anlagen: 0 <= X <= 5.000.000 | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Zugeordnete Gebotsmengen | Wertebereich oder Katalogname | 100 <= X <= 10.000 | 1 <= X <= 100.000 | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Datum der erstmaligen Zuordnung zur Veräußerungsform des Mieterstromzuschlags | Wertebereich oder Katalogname | 1.8.2017 <= X | 27.04.2017 < X | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Datum der Inanspruchnahme | Wertebereich oder Katalogname |  | X < heute + 3 Monate | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Datum der Leistungserhöhung | Wertebereich oder Katalogname |  | X < heute + 3 Monate | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Zuschlagsnummern (PV) | Zeichenanzahl |  | 1-4000 | von V1.1 auf V1.2
|  | Anlagenschlüssel EEG | Wertebereich oder Katalogname | Formatprüfung | Formatprüfung (nicht beim Speicher) | von V1.2.7 auf Version 23.1
|  | Installierte Leistung | Wertebereich oder Katalogname | 0 < X <= 5.000.000 / bei stillg. Anlagen: 0 <= x <= 5.000.000 | 0 < X <= 5.000.000 / bei stillg. Anlagen: 0 <= x <= 5.000.000 bei Solar berechnet aus Bruttoleistung | von 23.1 auf 23.2
| Reiter Regeln | Registrierungsnummer (PV-Melderegister) | Sichtbarkeit |  | 01.01.2009 <= EEG Inbetriebnahmedatum < [Go-Live des MaStR] | von V1.1 auf V1.2
|  | Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister | Sichtbarkeit | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.7.2014 und < [Go-Live des MaStR] | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.7.2014 | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister | Sichtbarkeit | EEG Inbetriebnahmedatum > 31.7.2014 | 31.7.2014 <= EEG Inbetriebnahmedatum < [Go-Live des MaStR] | von V1.2.7 auf Version 23.1
|  | Zugeordnete Gebotsmengen | Sichtbarkeit |  | Zuschlag erlangt = ja | von V1.1 auf V1.2
|  | Mieterstrom angemeldet | Sichtbarkeit | Installierte Leistung <= 100 kW und EEG Inbetriebnahmedatum > 1.8.2017 | Installierte Leistung <= 100 kW und EEG Inbetriebnahmedatum > 24.07.2017 | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Meldedatum Mieeterstrom | Sichtbarkeit |  | Mieterstrom angemeldet = Ja | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Verhältnis der Ertragseinschätzung zum Referenzertrag | Sichtbarkeit |  | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017 | von V1.1 auf V1.2
|  | Verhältnis des Ertrags zum Referenzertrag nach fünf Jahren | Sichtbarkeit | EEG Inbetriebnahmedatum > 01.01.2017 |  | von V1.1 auf V1.2
|  | Gaserzeugungskapazität | Sichtbarkeit |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) | von V1.1 auf V1.2
|  | Höchstbemessungsleistung | Sichtbarkeit |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) und EEG Inbetriebnahmedatum < 01.08.2014 | von V1.1 auf V1.2
|  | Höchstbemessungsleistung | Sichtbarkeit | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) und EEG Inbetriebnahmedatum < 01.08.2014 | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) oder Biomethan und EEG Inbetriebnahmedatum < 01.08.2014 | von V1.2.6 auf V.1.2.7
|  | Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie | Sichtbarkeit |  | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) | von V1.1 auf V1.2
|  | Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie | Sichtbarkeit | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) oder Biomethan | von V.1.2.5 auf V.1.2.6
|  | Datum des erstmaligen ausschließlichen Einsatzes von Biomethan | Sichtbarkeit |  | Hauptbrennstoff = Biomethan | von V1.1 auf V1.2
|  | Zuschlag erlangt | Sichtbarkeit |  | bei Solar Nettonennleistung >= 25 kW | von 23.2 auf 24.1
|  | Mieterstrom angemeldet | Sichtbarkeit | Installierte Leistung <= 100 kW und EEG Inbetriebnahmedatum > 24.07.2017 | Installierte Leistung <= 100 kW und EEG Inbetriebnahmedatum > 24.07.2017 und Inbetriebnahme der Einheit < 01.01.2023 | von 23.2 auf 24.1
|  | Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie | Sichtbarkeit | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) oder Biomethan | Hauptbrennstoff = Biogas (vor Ort verstromt) oder Biomethan und Inbetriebnahme der Einheit < 01.01.2023 | von 23.2 auf 24.1
|  | EEG-Inbetriebnahmedatum | Voreinstellung | Technisches Inbetriebnahmedatum der ersten angeschlossenen Einheit | Technisches Inbetriebnahmedatum der ersten angeschlossenen Einheit bei Solar und Wind: nicht bearbeitbar, wenn IB-Datum der Einheit ab 01.01.2000 | von 23.2 auf 24.1
|  | Installierte Leistung | Voreinstellung | Nettonennleistung der ersten angeschlossenen Einheit bei allen EEG-Anlagen | Bruttoleistung der ersten angeschlossenen Einheit bei allen EEG-Anlagen | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Kennzeichen | Inanspruchnahme von Zahlungen nach §19 EEG | NBP-relevant |  | X | von V.1.2.1 auf V1.2.2
|  | Pilotwindanlagen | NBP-relevant |  | X | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Datum der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie | NBP-relevant |  | X | von V.1.2.1 auf V1.2.2
|  | Zuschlagsnummer | NBP-relevant |  | X | von V.1.2.4 auf V1.2.5
|  | Zuschlagsnummern (PV) | NBP-relevant |  | X | von V.1.2.4 auf V1.2.5
|  | Zugeordnete Gebotsmengen | NBP-relevant |  | X | von V.1.2.4 auf V1.2.5
|  | Anlagenschlüssel EEG | NBP-relevant | X |  | von V1.2.7 auf Version 23.1
| Reiter Pflichtfelder | Anlagenschlüssel EEG | in Betrieb | P |  | von V1.2.7 auf Version 23.1
|  | Anlagenschlüssel EEG | stillgelegt | P |  | von V1.2.7 auf Version 23.1
KWK-Anlage | Neue Felder |  |  |  |  | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Martkfunktionen in Einheitentypen geändert |  |  |  |  | von V1.1 auf V1.2
| Feldname |  |  |  | Inbetriebnahmedatum | von V1.1 auf V1.2
[5 empty] | Zuschlag erlangt | von V1.1 auf V1.2
[5 empty] | Zuschlagsnummer | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Kennzeichen | Elektrische KWK Leistung | NBP-relevant |  | x | von V1.2.6 auf V.1.2.7
|  | Inbetriebnahmedatum | NBP-relevant |  | x | von V1.2.6 auf V.1.2.7
| Reiter Regeln | Meldedatum | Berechnung |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) | von V1.1 auf V1.2
|  | Datum der letzten Aktualisierung | Berechnung |  | Durch System gesetzt (siehe Hinweise) | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Werte | Thermische Nutzleistung | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= X <= 5.000.000 | 0 < X <= 5.000.000 | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Elektrische KWK Leistung | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= X <= 5.000.000 | 0 < X <= 5.000.000 | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Zuschlagsnummer | Wertebereich oder Katalogname | Formatprüfung |  | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Zuschlagsnummer | Zeichenanzahl | 11 | 1 - 12 | von V1.2.2 auf V1.2.3
Speicher | Neue Felder |  |  |  |  | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Martkfunktionen in Einheitentypen geändert |  |  |  |  | von V1.1 auf V1.2
| Feldname |  |  |  | Speichername | von V1.1 auf V1.2
| Feldname |  |  |  | Registrierungsdatum | von V1.2.4 auf V1.2.5
| Feldname |  |  |  | Datum der letzten Aktualisierung | von V1.2.4 auf V1.2.5
| Reiter Kennzeichen | Speicherart | NBP-relevant |  | x | von V1.1 auf V1.2
|  | Maximal nutzbares Arbeitsgasvolumen | NBP-relevant |  | x | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Werte | Maximal nutzbares Arbeitsgasvolumen | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= X <= 1.000.000 | 0 < X | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Maximale Einspeicherleistung | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= X <= 1.000.000 | 0 < X | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Maximale Ausspeicherleistung | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= X <= 1.000.000 | 0 < X | von V1.2.2 auf V1.2.3
|  | Nutzbare Speicherkapazität | Wertebereich oder Katalogname | 0<X<= 10.000.000 | 0<X<= 1.000.000.000 | von V1.2.4 auf V1.2.5
Genehmigung | Neue Felder |  |  |  |  | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Martkfunktionen in Einheitentypen geändert |  |  |  |  | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Regeln | alle Felder | Sichtbarkeit |  | nicht bei PV und Verbrennung mit Bruttoleistung <= 100kW und Stromspeichern mit Nettonennleistung <= 100kW | von V1.2.3 auf V1.2.4
| Reiter Werte | Genehmigungsnummer nach dem Wasserrecht (Wasserrechtsnummer) | Zeichenanzahl |  | 1-255 | von V1.1 auf V1.2
Ertüchtigungsmaßnahme | Neue Felder |  |  |  |  | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Werte | Datum der Wiederinbetriebnahme nach Durchführung der Ertüchtigungsmaßnahme | Wertebereich oder Katalogname | X > EEG Inbetriebnahmedatum |  | von V1.2.7 auf Version 23.1
|  | Prozentuale Erhöhung des Leistungsvermögens | Wertebereich oder Katalogname | 0 <= X <= 300 |  | von V1.2.7 auf Version 23.1
Kataloge | neu: "UTM-Zonenwert" |  |  |  |  | von V1.1 auf V1.2
| Hersteller Wind |  |  |  | "Sonstige" hinzugefügt | von V1.1 auf V1.2
| Technologie Batteriespeicher |  |  |  | neue Katalogwerte | von V1.1 auf V1.2
| Genehmigungsart |  |  |  | neue Katalogwerte | von V1.1 auf V1.2
| Neigungswinkel |  |  |  | neue Katalogwerte | von V1.1 auf V1.2
| Cluster Ostsee |  |  |  | neue Katalogwerte | von V1.2.3 auf V1.2.4 und von V.1.2.4 auf 1.2.5
| Cluster Nordsee |  |  |  | neue Katalogwerte | von V1.2.3 auf V1.2.4 und von V.1.2.4 auf 1.2.5
| Lage (PV) |  |  |  | neue Katalogwerte | von V1.2.3 auf V1.2.4
| Lage (PV) |  |  |  | neuer Katalogwert | von V1.2.5 auf V.1.2.6
| Lage (PV) |  |  |  | neuer Katalogwert: Großparkplatz | von V1.2.7 auf Version 23.1
| Genehmigungsart |  |  |  | Katalogwert entfällt | von V1.2.3 auf V1.2.4
| Art der Fläche |  |  |  | neue Katalogwerte | von V1.2.3 auf V1.2.4 und von V.1.2.4 auf 1.2.5
| Art der Fläche |  |  |  | neue Katalogwerte | von V1.2.7 auf Version 23.1
| Energieträger (GSGK) |  |  |  | neue Katalogwerte | von V1.2.3 auf V1.2.4
| Wechselrichter/Stromspeicher |  |  |  | Katalogwerte überarbeitet | von V1.2.4 auf V1.2.5
| Biomasse |  |  |  | Katalogwerte überarbeitet | von V1.2.6 auf V.1.2.7
| Verbrennung |  |  |  | Katalogwerte überarbeitet | von V1.2.6 auf V.1.2.7
| Art der Einspeisung |  |  | Teileinspeisung | Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch) | von V1.2.6 auf V.1.2.7
| Lage (PV) |  |  | Steckerfertige Erzeugungsanlage (sog. Plug-In- oder Balkon-PV-Anlage) | Steckerfertige Erzeugungsanlage (sog. Balkonkraftwerk) | von 23.1 auf 23.2
| Technologie Stromspeicher |  |  | Sonstige |  | von 23.1 auf 23.2
| Verbrennung |  |  |  | neuer Katalogwert: Wasserstoff | von 23.1 auf 23.2
| Art der Stilllegung |  |  |  | ENTFÄLLT | von 23.2 auf 24.1
| Reserveart |  |  |  | NEU | von 23.2 auf 24.1
Formatprüfung | Blatt -> KWK-Anlage... |  |  | Blatt -> KWK-Anlage... |  | von V1.2.2 auf V1.2.3
| Einheit | Feldname |  | Einsatzverantwortlicher | Einsatzverantwortlicher (Marktpartner-ID) | von V1.1 auf V1.2
| Einheit | Einsatzverantwortlicher (Marktpartner-ID) | Regulärer Ausdruck | ^ABR[0-9]{12}$ | \d{13} | von V1.1 auf V1.2
| EEG-Anlage | Zuschlagsnummer | Regulärer Ausdruck | ^[a-zA-Z]{3}[0-9]{2}/[0-9]{3}(;[a-zA-Z]{3}[0-9]{2}/[0-9]{3})*$ | für Wind an Land und Biomasse: ^(WIN¦BIO)[0-9]{2}-[0-9]{2}/[0-9]{3}$ für Wind auf See: ^BK6-[0-9]{2}-[0-9]{3}-[0-9]{2}$ | von V1.1 auf V1.2
| EEG-Anlage | Zuschlagsnummer | Beispiele | JTR28/930;hjk75/321 | WIN17-01/010 oder BIO17-01/003 BK6-18-001-07 | von V1.1 auf V1.2
| Neu: Blatt -> Speicher - Gas | W-EIC | Regulärer Ausdruck |  | ^[0-9]{2}W[0-9a-zA-Z\-]{12}$ | von V1.2.2 auf V1.2.3