## Netz
Feldname | Gasnetz | Stromnetz | Sparten | R/P | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Geschlossenes Verteilernetz gemäß §110 EnWG? | x | x |  | R |  | Katalog | Ja/Nein
Bundesländer | x | x |  | P |  | Katalog (mehrfach) | Bundesland
Mehr als 100.000 Kunden? | x | x |  | R |  | Katalog | Ja/Nein
Bilanzierungsgebiete |  | x |  | R |  | Objekt (mehrfach)
R - erforderlich zur Registrierung
P - verpflichtend gemäß MaStRV

## Bilanzierungsgebiet
Feldname | R/P | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Y-EIC | R |  | Text | Formatprüfung | 16
Bezeichnung | P |  | Text |  | 1 - 100
Regelzone | R |  | Katalog | Regelzone
R - erforderlich zur Registrierung
P - verpflichtend gemäß MaStRV

## NAP
Feldname | Stromerzeugung | Stromverbrauch | Gaserzeugung | Gasverbrauch | Sparte und Typ | R/P | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Netzanschlusspunkt noch in Planung | x | x | x | x |  | R |  | Katalog | Ja/Nein | [5 empty] | Nein
Netzbetreiber | x | x | x | x |  | (R) |  | Objekt | [5 empty] | Marktakteur des Bearbeiters; für FAs alle NBs an Lokation.
Netzanschlusspunktbezeichnung | x | x |  |  |  | P |  | Text |  |  | 1 - 50 |  | nur bei Spannungsebenen oberhalb der Mittelspannung (HS/MS, HS, HöS/HS, HöS)
Messlokation | x | x | [5 empty] | Text |  |  | 1 - 250
Spannungsebene | x | x |  |  |  | R |  | Katalog | Spannungsebene
Bilanzierungsgebiet | x | x |  |  |  | R |  | Objekt
Regelzone | x | x |  |  |  | (R) |  | Katalog | Regelzone |  |  |  |  | Übernommen aus Bilanzierungsgebiet
Nettoengpassleistung | x |  |  |  |  | P* |  | Dezimalzahl | 0 < Wert <= 1.000.000 | kW
Netzanschlusskapazität |  | x |  |  |  | P |  | Dezimalzahl | 1 <= Wert <= 1.000.000 | kW
Netzanschlusspunktbezeichnung |  |  | x | x |  | P |  | Text |  |  | 1 - 50
Gasqualität des Netzes |  |  | x | x |  | P |  | Katalog | Gasqualität
Maximale Einspeiseleistung |  |  | x |  |  | P |  | Dezimalzahl | 1 <= Wert <= 100.000.000 | kWh/h
Maximale Ausspeiseleistung |  |  |  | x |  | P |  | Dezimalzahl | 1 <= Wert <= 10.000.000 | kWh/h
R - erforderlich zur Registrierung
P - verpflichtend gemäß MaStRV
(R) Diese Felder werden vom System automatisch befüllt.
* ab Spannungsebene Mittelspannung, sonst optional

## Lokation
Feldname | R/P | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Name der technischen Lokation | P |  | Text |  | 1 - 200
P - verpflichtend gemäß MaStRV

## NB-Zuordnung
Feldname | Stromerzeugung | Stromverbrauch | Gaserzeugung | Gasverbrauch | Sparte und Typ | nicht vorhanden | vorbefüllt | vertraulich | Kennzeichen | in Planung | in Betrieb | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln
Netzbetreiber | x | x | x | x |  |  | x* |  |  |  | R |  | Objekt |  |  |  |  | Bei Erstregistrierung und bei jeder weiteren NBP |  | wenn möglich vorbefüllt bei SG und SSA
Spannungsebene | x | x |  |  |  |  | x* |  |  |  | R |  | Katalog | Spannungsebene |  |  |  | Bei Erstregistrierung und bei jeder weiteren NBP |  | Niederspannung bei SG und SSA
Identifikationsnummer | x | x | x | x |  | x | x* | x |  |  | R |  | Text |  |  | 1 - 100 |  | Bei Erstregistrierung und bei jeder weiteren NBP |  | "nicht vorhanden" bei SG und SSA
R - erforderlich zur Registrierung
x* - Vorbefüllung ergibt sich aus Spalte "Voreinstellung"
SG - Solar Gebäude
SSA - Steckerfertige Solaranlage

## Kataloge
Ja/Nein | Ja/Nein | Bundesland | Bundesland | Spannungsebene | Spannungsebene | Regelzone | Regelzone | Gasqualität | Gasqualität
Ja |  | Baden-Württemberg |  | Höchstspannung |  | 50Hertz |  | L-Gas
Nein |  | Bayern |  | Umspannebene Höchstspannung/Hochspannung |  | Amprion |  | H-Gas
|  | Berlin |  | Hochspannung |  | TenneT
|  | Brandenburg |  | Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung |  | TransnetBW
|  | Bremen |  | Mittelspannung
|  | Hamburg |  | Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung
|  | Hessen |  | Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom)
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

## Formatprüfung
Blatt | Feldname | Regulärer Ausdruck | Beispiele
Bilanzierungsgebiet | Y-EIC | ^11Y[0-9a-zA-Z\-]{13}$ | 11Y27S9zu371-273

## Revisionsliste
Tabellenblatt |  | Feldname | Spalte im Reiter | von | zu | Wann
Netz | ENTFÄLLT | Marktgebiet |  |  |  | von V1.2.4 auf V1.2.5
| Reiter Pflichtfelder | Bilanzierungsgebiet |  | P | R | von V1.1 auf V1.2
Bilanzierungsgebiet | Feldname |  |  | EIC | Y-EIC | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Werte | Bezeichnung | Zeichenzahl | 1 <= X <= 100 | 1-100 | von V1.1 auf V1.2
NAP | NEU | Netzanschlusspunkt noch in Planung |  |  |  | von V.1.2.3 auf V.1.2.4
| ENTFÄLLT | Marktgebiet |  |  |  | von V1.2.4 auf V1.2.5
| Feldname |  |  | Reale Zählpunktbezeichnung | Messlokation | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Sparte und Typ | Netzanschlusspunkt | Gaserzeugung | x |  | von V1.1 auf V1.2
|  | Netzanschlusspunkt | Gasverbrauch | x |  | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Pflichtfelder | Netzbetreiber | R/P | R | (R) | von V1.1 auf V1.2
|  | Regelzone | R/P | R | (R) | von V1.1 auf V1.2
|  | Marktgebiet | R/P | P | (R) | von V1.1 auf V1.2
|  | Messlokation | R/P | P |  | von V1.2 auf V1.2.1
|  | Nettoengpassleistung | R/P | P | P* (ab Hochspannung) | von V1.2.1 auf V1.2.2
|  | Nettoengpassleistung | R/P | P* (ab Hochspannung) | P* (ab Mittelspannung) | von 23.2 auf 24.1
| Reiter Werte | Netzanschlusspunktbezeichnung | Zeichenanzahl |  | 1-50 | von V1.1 auf V1.2
|  | Messlokation | Zeichenanzahl |  | 1-35 | von V1.1 auf V1.2
|  | Maximale Einspeiseleistung | Wertebereich oder Katalogname |  | 1 <= Wert <= 10.000.000 | von V1.1 auf V1.2
|  | Maximale Ausspeiseleistung | Wertebereich oder Katalogname |  | 1 <= Wert <= 10.000.000 | von V1.1 auf V1.2
|  | Maximale Einspeiseleistung | Einheit |  | kW/h | von V1.1 auf V1.2
|  | Maximale Ausspeiseleistung | Einheit |  | kW/h | von V1.1 auf V1.2
|  | Messlokation | Zeichenanzahl |  | 1-250 | von V1.2.1 auf V1.2.2
|  | Nettoengpassleistung | Feldtyp | Zahl | Dezimalzahl | von V1.2.1 auf V1.2.2
|  | Nettoengpassleistung | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= Wert <= 1.000.000 | 0 < Wert <= 1.000.000 | von V1.2.1 auf V1.2.2
|  | Nettoengpassleistung | Einheit | kWh | kW | von V1.2.1 auf V1.2.2
|  | Netzanschlusskapazität | Feldtyp | Zahl | Dezimalzahl | von V1.2.1 auf V1.2.2
|  | Netzanschlusspunktbezeichnung | Zeichenanzahl |  | 1-50 | von V1.2.1 auf V1.2.2
|  | Maximale Einspeiseleistung | Feldtyp | Zahl | Dezimalzahl | von V1.2.1 auf V1.2.2
|  | Maximale Einspeiseleistung | Wertebereich oder Katalogname | 1 <= Wert <= 10.000.000 | 1 <= Wert <= 100.000.000 | von V1.2.1 auf V1.2.2
|  | Maximale Ausspeiseleistung | Feldtyp | Zahl | Dezimalzahl | von V1.2.1 auf V1.2.2
| Reiter Regeln | Netzanschlusspunktbezeichnung | Sichtbarkeit |  | nur bei Spannungsebenen oberhalb der Mittelspannung (HS/MS, HS, HöS/HS, HöS) | von V1.1 auf V1.2
|  | Netzbetreiber | Berechnung | Marktakteur des Bearbeiters | Marktakteur des Bearbeiters; für FAs alle NBs an Lokation. | von V1.1 auf V1.2
|  | Marktgebiet | Berechnung |  | Übernommen aus Netz | von V1.1 auf V1.2
|  | Netzanschlusspunktbezeichnung | Feldname | Z-EIC | Netzanschlusspunktbezeichnung | von V1.2.1 auf V1.2.2
|  | Netzanschlusspunktbezeichnung | Wertebereich oder Katalogname | Formatprüfung |  | von V1.2.1 auf V1.2.2
|  | Netzanschlusspunktbezeichnung | Zeichenanzahl | 16 |  | von V1.2.1 auf V1.2.2
Lokation | Feldname |  |  | Name der Lokation | Name der technischen Lokation | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Werte |  |  | 1 <= X <= 200 | 1-200 | von V1.1 auf V1.2
NB-Zuordnung | Reiter Werte | Identifikationsnummer | Zeichenanzahl |  | 1-100 | von V1.1 auf V1.2
| Reiter Kennzeichen | Identifikationsnummer | vertraulich |  | x | von V1.2.1 auf V1.2.2
| Reiter Regeln | Netzbetreiber | Voreinstellung |  | wenn möglich vorbefüllt bei SG und SSA | von 23.2 auf 24.1
|  | Spannungsebene | Voreinstellung |  | Niederspannung bei SG und SSA | von 23.2 auf 24.1
|  | Identifikationsnummer | Voreinstellung |  | "nicht vorhanden" bei SG und SSA | von 23.2 auf 24.1
Kataloge | Spannungsebene |  |  | HöS | Höchstspannung | von V1.1 auf V1.2
|  |  |  | HöS/HS | Umspannebene Höchstspannung/Hochspannung | von V1.1 auf V1.2
|  |  |  | HS | Hochspannung | von V1.1 auf V1.2
|  |  |  | HS/MS | Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung | von V1.1 auf V1.2
|  |  |  | MS | Mittelspannung | von V1.1 auf V1.2
|  |  |  | MS/NS | Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung | von V1.1 auf V1.2
|  |  |  | NS (= Hausanschluss/Haushaltsstrom) | Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom) | von V1.1 auf V1.2
| Marktgebiet |  |  | entfällt |  | von V1.2.4 auf V1.2.5