## Netz
Feldname | Gasnetz | Stromnetz | Sparten | Block | Position | Anordnung | R/P | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Hinweise | Hinweise
Geschlossenes Verteilernetz gemäß §110 EnWG? | x | x |  |  |  |  | R |  | Katalog | Ja/Nein
Bundesländer | x | x |  |  |  |  | P |  | Katalog (mehrfach) | Bundesland
Mehr als 100.000 Kunden? | x | x |  |  |  |  | R |  | Katalog | Ja/Nein
Bilanzierungsgebiete |  | x |  |  |  |  | R |  | Objekt (mehrfach) | [7 empty] | Siehe Reiter "Bilanzierungsgebiet"
R - erforderlich zur Registrierung
P - verpflichtend gemäß MaStRV

## Bilanzierungsgebiet
Feldname | Block | Position | Anordnung | R/P | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Hinweise | Hinweise
Y-EIC |  |  |  | R |  | Text | Formatprüfung | 16
Bezeichnung |  |  |  | P |  | Text |  | 1 - 100
Regelzone |  |  |  | R |  | Katalog | Regelzone
R - erforderlich zur Registrierung
P - verpflichtend gemäß MaStRV

## NAP
Feldname | Stromerzeugung | Stromverbrauch | Gaserzeugung | Gasverbrauch | Sparte und Typ | Block | Position | Anordnung | R/P | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Hinweise | Hinweise
Netzanschlusspunkt noch in Planung | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | 11 |  | R |  | Katalog | Ja/Nein | [5 empty] | Nein
Netzbetreiber | x | x | x | x |  | Allgemeine Daten | 12 |  | (R) |  | Objekt | [5 empty] | Marktakteur des Bearbeiters; für FAs alle NBs an Lokation.
Netzanschlusspunktbezeichnung | x | x |  |  |  | Allgemeine Daten | 13 |  | P |  | Text |  |  | 1 - 50 |  | nur bei Spannungsebenen oberhalb der Mittelspannung (HS/MS, HS, HöS/HS, HöS)
Messlokation | x | x |  |  |  | Stromspezifische Daten | 21 |  |  |  | Text |  |  | 1 - 250
Spannungsebene | x | x |  |  |  | Stromspezifische Daten | 22 |  | R |  | Katalog | Spannungsebene
Bilanzierungsgebiet | x | x |  |  |  | Stromspezifische Daten | 23 |  | R |  | Objekt
Regelzone | x | x |  |  |  | Stromspezifische Daten | 24 |  | (R) |  | Katalog | Regelzone |  |  |  |  | Übernommen aus Bilanzierungsgebiet
Nettoengpassleistung | x |  |  |  |  | Stromspezifische Daten | 25 |  | P* |  | Dezimalzahl | 0 < Wert <= 1.000.000 | kW
Netzanschlusskapazität |  | x |  |  |  | Stromspezifische Daten | 26 |  | P |  | Dezimalzahl | 1 <= Wert <= 1.000.000 | kW
Netzanschlusspunktbezeichnung |  |  | x | x |  | Gasspezifische Daten | 31 |  | P |  | Text |  |  | 1 - 50
Gasqualität des Netzes |  |  | x | x |  | Gasspezifische Daten | 33 |  | P |  | Katalog | Gasqualität
Maximale Einspeiseleistung |  |  | x |  |  | Gasspezifische Daten | 34 |  | P |  | Dezimalzahl | 1 <= Wert <= 100.000.000 | kWh/h
Maximale Ausspeiseleistung |  |  |  | x |  | Gasspezifische Daten | 35 |  | P |  | Dezimalzahl | 1 <= Wert <= 10.000.000 | kWh/h
R - erforderlich zur Registrierung
P - verpflichtend gemäß MaStRV
(R) Diese Felder werden vom System automatisch befüllt.
* ab Spannungsebene Mittelspannung, sonst optional

## Lokation
Feldname | Block | Position | Anordnung | R/P | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Hinweise | Hinweise
Name der technischen Lokation |  |  |  | P |  | Text |  | 1 - 200
P - verpflichtend gemäß MaStRV

## NB-Zuordnung
Feldname | Stromerzeugung | Stromverbrauch | Gaserzeugung | Gasverbrauch | Sparte und Typ | Block | Position | Anordnung | nicht vorhanden |  | vertraulich | Kennzeichen | in Planung | in Betrieb | Pflichtfelder | Feldtyp | Wertebereich oder Katalogname | Einheit | Zeichenanzahl | Werte | Sichtbarkeit | Berechnung | Voreinstellung | Regeln | Hinweise | Hinweise
Netzbetreiber | x | x | x | x |  |  | 11 |  |  | x* |  |  |  | R |  | Objekt |  |  |  |  | Bei Erstregistrierung und bei jeder weiteren NBP |  | wenn möglich vorbefüllt bei SG und SSA
Spannungsebene | x | x |  |  |  |  | 12 |  |  | x* |  |  |  | R |  | Katalog | Spannungsebene |  |  |  | Bei Erstregistrierung und bei jeder weiteren NBP |  | Niederspannung bei SG und SSA
Identifikationsnummer | x | x | x | x |  |  | 13 |  | x | x* | x |  |  | R |  | Text |  |  | 1 - 100 |  | Bei Erstregistrierung und bei jeder weiteren NBP |  | "nicht vorhanden" bei SG und SSA
R - erforderlich zur Registrierung
x* - ergibts sich aus Spalte "Voreinstellung
SG - Solar Gebäude
SSA - Steckerfertige Solaranlage

## Kataloge
Ja/Nein | Ja/Nein | Bundesland | Bundesland | Spannungsebene | Spannungsebene | Regelzone | Regelzone | Gasqualität | Gasqualität
Ja |  | Baden-Württemberg |  | Höchstspannung |  | 50Hertz |  | L-Gas
Nein |  | Bayern |  | Umspannebene Höchstspannung/Hochspannung |  | Amprion |  | H-Gas
|  | Berlin |  | Hochspannung |  | TenneT
|  | Brandenburg |  | Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung |  | TransnetBW
|  | Bremen |  | Mittelspannung
|  | Hamburg |  | Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung
|  | Hessen |  | Niederspannung (= Hausanschluss/Haushaltsstrom)
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

## Formatprüfung
Blatt | Feldname | Regulärer Ausdruck | Beispiele
Bilanzierungsgebiet | Y-EIC | ^11Y[0-9a-zA-Z\-]{13}$ | 11Y27S9zu371-273

## Revision
Objekt | Feldname | alter Wert | neuer Wert | Release
NB-Zuordnung | Spannungsebene |  | vorbefüllt mit Niederspannung bei SG und SSA | 24/1
NB-Zuordnung | Netzbetreiber |  | vorbefüllt bei SG und SSA | 24/1
NB-Zuordnung | Identifikationsnummer |  | vorbefüllt mit "nicht vorhanden" bei SG und SSA | 24/1
NAP | Nettoengpassleistung | P ab Hochspannung | P ab Mittelspannung | 24/1